## GRUPA 4 - KOVA
Redni broj | Kataloški broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Cijena stavke (EUR)
1 | PKH1-01 | Elektro ormar 1030600 RITTAL | kom | 1
2 | PKH1-02 | Grebenasta sklopka KG20B T203/01E KRAUS NAIMER | kom | 1
3 | PKH1-03 | Motorna bimentalna sklopka 6,3-10 A MP 25/3 SCHRACK | kom | 1
4 | PKH1-04 | Sklopnik LA 30101 4Kw SCHRACK | kom | 1
5 | PKH1-05 | Automatski osigurač C 4,6 017102 SCHRACK | kom | 1
6 | PKH1-06 | Procesor 12-24RC SIEMENS | kom | 1
7 | PKH1-07 | Ispravljač 24 V DC 3A 230Ac24DC3A SCHRACK | kom | 1
8 | PKH1-08 | Redna stezaljka 4 VS4PA SCHRACK | kom | 1
9 | PKH1-09 | Redna stezaljka 4 uzemlj. VS4PA SCHRACK | kom | 1
10 | PKH1-10 | Završna pločica R.S. PP4PA SCHRACK | kom | 1
11 | PKH1-11 | Montažna pločica R.S. PP4PA SCHRACK | kom | 1
12 | PKH1-12 | VS RELEJ 0B0 2069/7.5 SM STOJKOPLST | kom | 1
13 | PKH1-13 | Tipka zelena ER SCHRACK | kom | 1
14 | PKH1-14 | Tipka crvena ER SCHRACK | kom | 1
15 | PKH1-15 | Tipka STOP EFB40 SCHRACK | kom | 1
16 | PKH1-16 | Kratkospojnik za R.S. SCHRACK | kom | 1
17 | PKH1-17 | Pločica za označavanje EQ15 SCHRACK | kom | 1
18 | PKH1-18 | Radni kontakt zeleni EC-NO SCHRACK | kom | 1
19 | PKH1-19 | Mirni kontakt crveni EC-NC SCHRACK | kom | 1
20 | PKH1-20 | Uvodnica 16 PG16 LAP LABEL | kom | 1
21 | PKH1-21 | Uvodnica 9 PG 9 LAP KABEL | kom | 1
22 | PKH1-22 | Tuljac 0,75 100503 BM ITALIA | kom | 1
23 | PKH1-23 | Tuljac 1,5 100504 BM ITALIA | kom | 1
24 | PKH1-24 | Tuljac 0,75 100505 BM ITALIA | kom | 1
25 | PKH1-25 | Žica PF 0,75 PLAVA H06V-K NKT CABLES S.A. | m | 1
26 | PKH1-26 | Žica PF 1,5 CRVENA H07V-K NKT CABLES S.A. | m | 1
27 | PKH1-27 | Žica PF 2,5 CRNA H08V-K NKT CABLES S.A. | m | 1
28 | PKH1-28 | Žica PF 2,5 PLAVA H08V-K NKT CABLES S.A. | m | 1
29 | PKH1-29 | Žica PF 2,5 ZELENA/ŽUTA H8V-K NKT CABLES S.A. | m | 1
30 | PKH1-30 | Induktivni senzor DCA 130 460 FBS-VELENJE | kom | 1
31 | PKH1-31 | Relej s podnožjem 24V DC SCHRACK | kom | 1
32 | PKH1-32 | Rezervoar 40 L | kom | 1
33 | PKH1-33 | Cilindri 80/56/650 | kom | 1
34 | PKH1-34 | Tlačni prekidač 185 bara | kom | 1
35 | PKH1-35 | Tlačni prekidač 100 bara | kom | 1
36 | PKH1-36 | Elektro ventil PV 063P11/E24 | kom | 1
37 | PKH1-37 | Sigurnosni ventil VS 20 | kom | 1
38 | PKH1-38 | Pumpa CASAPPA 12 L | kom | 1
39 | PKH1-39 | Elektro motor 4Kw | kom | 1
40 | PKH1-40 | Povratni filter 1/2 | kom | 1
41 | PKH1-41 | Visokotlačno crijevo 3/8 300 bara | m | 1
42 | PKH1-42 | Brza spojka 1/2 | kom | 1
43 | PKH1-43 | Mjerač nivoa ulja | kom | 1
44 | PKH1-44 | Pokazivač temperature i nivoa ulja | kom | 1
45 | PKH1-45 | Cilindar 63/36x350 (samo kod verzije s mehanizmom za podizanje 1100 L kontejnera) | kom | 1
46 | PKH-46 | Kućište filtera ulja | kom | 1
47 | / | Rad servisera | h | 1
48 | / | Dolazak na lokaciju na području grada Zagreba | h | 1
UKUPNO BEZ PDV-a