## -
Red. br. | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Okvirna količina | Cijena stavke bez PDV-a | Ukupna cijena stavke bez PDV-a
1 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 40 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, priključak 1/2 ženski na dnu rasprskivača, isporuka s najmanje 8 mlaznica radiusa od 4,3 ili manje do 11,6 ili više metara u rasponu pritiska 1,7 do 3,8 bara. Odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 2,5 bara: 4,9m-0,16m3, 7,3m-0,42m3, 11m-1,11m3, dozvoljava se odstupanje do 10%, ali isključivo na niži protok. | kom | 700
2 | Pop-up dinamički rasprskivač ; namještanje kuta rada od 40 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 30 cm, priključak 1/2 ženski na dnu rasprskivača, isporuka s najmanje 8 mlaznica radiusa od 4,3 ili manje do 11,6 ili više metara u rasponu pritiska 1,7 do 3,8 bara. Odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 2,5 bara: 4,9m-0,16m3, 7,3m-0,42m3, 11m-1,11m3, dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok. | kom | 12
3 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 40 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, priključak 3/4" ženski na dnu rasprskivača, isporuka sa najmanje 12 mlaznica radiusa od 8,2 ili manje do 15,8 ili više metara u rasponu pritiska od 1,7 do 5 bara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 3 bara: 8,8m-0,15m3, 10,1m-0,34m3, 14,3m-2,51m3 dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok. | kom | 400
4 | Set od 8 mlaznica za rasprskivač iz stavke 3 troškovnika, dometa 8,8 ili manje do 14 ili više metara u rasponu pritiska 1,7 do 4,5 bara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 3 bara: 9,8m-0,35m3, 11,6m-0,68m3, 13,4m-1,81m3 dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok. | kom | 50
5 | Set od 7 niskokutnih mlaznica za rasprskivač iz stavke 3 troškovnika, dometa 6,4 ili manje do 12,8 ili više metara u rasponu pritiska 1,7 do 4,5 bara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 3 bara: 7,3m-0,39m3, 10,1m-0,75m3, 11,6m-1,55m3 dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok | kom | 50
6 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, priključak 3/4" ženski na dnu rasprskivača, isporuka s najmanje 8 mlaznica radiusa od 8,8 ili manje do 14 ili više metara i najmanje 4 niskokutne mlaznice radiusa od 7,3 ili manje do 11,3 ili više metara u rasponu pritiska od 1,7 do 4,5 bara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 3 bara: 9,8m-0,35m3, 11,6m-0,68m3, 13,4m-1,81m3 dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok. | kom | 20
7 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, priključak 3/4" ženski na dnu rasprskivača, isporuka s najmanje 8 mlaznica radiusa od 8,8 ili manje do 14 ili više metara i najmanje 4 niskokutne mlaznice radiusa od 7,3 ili manje do 11,3 ili više metara u rasponu pritiska od 1,7 do 4,5 bara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 3 bara: 9,8m-0,35m3, 11,6m-0,68m3, 13,4m-1,81m3 dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok. | kom | 4
8 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, pop-up dio rasprskivača je od nehrđajučeg čelika i visine dizanja 10 cm, priključak 3/4" ženski na dnu rasprskivača, isporuka sa najmanje 8 mlaznica radiusa od 8,8 ili manje do 14 ili više metara i najmanje 4 niskokutne mlaznice radiusa od 7,3 ili manje do 11,3 ili više metara u rasponu pritiska od 1,7 do 4,5 bara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 3 bara: 9,8m-0,35m3, 11,6m-0,68m3, 13,4m-1,81m3 dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok, ima ugrađen "drain chek valve"- ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3m visinske razlike. | kom | 1
9 | Set od 4 mlaznice vrlo ujednačene pokrovnosti pri različitim kutevima rada za rasprskivače iz stavki 6, 7 i 8 troškovnika, radiusa do 7 ili manje do 7,6 ili više metara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 3,1 bara i kutu rada od 180°: 7,6m-0,45m3, dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok, | kom | 5
10 | Set od 4 mlaznice vrlo ujednačene pokrovnosti pri različitim kutevima rada za rasprskivače iz stavki 6, 7 i 8 troškovnika, radiusa 8,8 ili manje do 9,1 ili više metara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 3,1 bara i kutu rada od 180°: 9,1m-0,67m3, dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok | kom | 5
11 | Set od 4 mlaznice vrlo ujednačene pokrovnosti pri različitim kutevima rada za rasprskivače iz stavki 6, 7 i 8 troškovnika, radiusa 9,8 ili manje do 10,7 ili više metara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 3,1 bara i kutu rada od 180°: 10,7m-0,87m3, dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok | kom | 5
12 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika priključak 1" ženski na dnu rasprskivača, isporuka s najmanje 5 mlaznica radiusa od 13,4 ili manje do 21,6 ili više metara u rasponu pritiska od 2,5 do 6,9 bara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 4 bara: 14,3m-1,68m3, 17,4m-3,22m3, 19,8m-5,23m3, dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok. Ima ugrađen "drain chek valve" - ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. | kom | 100
13 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 15 cm, pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika priključak 1" ženski na dnu rasprskivača, isporuka s najmanje 5 mlaznica radiusa od 13,4 ili manje do 21,6 ili više metara u rasponu pritiska od 2,5 do 6,9 bara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 4 bara: 14,3m-1,68m3, 17,4m-3,22m3, 19,8m-5,23m3, dozvoljava se odstupanje do 10% ali isključivo na niži protok. Ima ugrađen "drain chek valve" - ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. | kom | 12
14 | Mlaznica za rasprskivač iz stavke 12 ili 13 dometa 11,9 ili manje do 13,4 ili više metara pri pritisku od 2,5 do 5,5 bara. | kom | 10
15 | Mlaznica za rasprskivač iz stavke 12 ili 13 dometa 12,8 ili manje do 14,3 ili više metara pri pritisku raspona 2,5 do 5,5 bara . | kom | 10
16 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 40 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 8 cm, priključak 6/4" ženski na dnu rasprskivača, isporuka s 8 mlaznica radiusa od 20,1 m do 29,6 m, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 7 bara: 20,7m-7,54m3, 24,7m-12,52m3, 28,3m-17,74m3 dozvoljava se odstupanje do 5% ali isključivo na niži protok. Ugrađen "drain chek valve" ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 2 m visinske razlike. | kom | 1
17 | Pop-up dinamički rasprskivač; radi puni krug 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 8 cm, priključak 6/4" ženski na dnu rasprskivača, isporuka s najmanje 8 mlaznica radiusa od 22,3 ili manje do 31,4 ili više metara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 7 bara: 23,2m-7,79m3, 27,4m-12,45m3, 30,2m-17,67m3 dozvoljava se odstupanje do 10%, ali isključivo na niži protok. Ugrađen "drain chek valve" ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 2 m visinske razlike. | kom | 1
18 | Pop-up statički rasprskivač; visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, priključak 1/2 ženski na dnu rasprskivača, diametar pri vrhu rasprskivača 3 ili manje cm, radi zamjene postojećih rasprskivača bez iskopa uložak rasprskivača mora biti navojno poveziv. Isporuka bez mlaznice. | kom | 100
19 | Pop-up statički rasprskivač; visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 5 cm, priključak 1/2 ženski na dnu rasprskivača, visina rasprskivača 10 ili manje cm, radi zamjene postojećih rasprskivača bez iskopa uložak rasprskivača mora biti navojno poveziv. Isporuka bez mlaznice. | kom | 10
20 | Pop-up statički rasprskivač; visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, priključak 1/2 ženski na dnu rasprskivača, radi zamjene postojećih rasprskivača bez iskopa uložak rasprskivača mora biti navojno poveziv. Isporuka bez mlaznice. | kom | 3000
21 | Pop-up statički rasprskivač; visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 30 cm, priključak 1/2 ženski na dnu rasprskivača, radi zamjene postojećih rasprskivača bez iskopa uložak rasprskivača mora biti navojno poveziv. Isporuka bez mlaznice. | kom | 12
22 | Adapter sa navojem 1/2" ž na dnu i muškim navojem na vrhu prikladnim za mlaznice iz stavki 23-49 . Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama od 23-49. | kom | 20
23 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Namještanje kuta rada od 0 do 360°, domet od 0,9 m pri jednom baru do 1,4 m pri 3 bara. Pri kutu rada od 180°i pritisku od 2,1 bar radius je 1,2 m i protok 0,1 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 5% isključivo na niže. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 125
24 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Namještanje kuta rada od 0 do 360°, radius od 1,5 m pri jednom baru do 2,1 m pri 3 bara. Pri kutu rada od 180°i pritisku od 2,1 bar radius je 1,8 m i protok 0,13 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 5% isključivo na niže. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 125
25 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Namještanje kuta rada od 0 do 360°, radius od 2 m pri jednom baru do 2,9 m pri 3 bara. Pri kutu rada od 180°i pritisku od 2,1 bar radius je 2,4 m i protok 0,20 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 500
26 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Namještanje kuta rada od 0 do 360°, radius od 2,6 m pri jednom baru do 3,5 m pri 3 bara. Pri kutu rada od 180°i pritisku od 2,1 bar radius je 3 m i protok 0,23 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 1000
27 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Namještanje kuta rada od 0 do 360°, radius od 3,2 m pri jednom baru do 4,1 m pri 3 bara. Pri kutu rada od 180°i pritisku od 2,1 bar radius je 3,7 m i protok 0,30 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 1000
28 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Namještanje kuta rada od 0 do 360°, radius od 4 m pri jednom baru do 5,2 m pri 3 bara. Pri kutu rada od 180°i pritisku od 2,1 bar radius je 4,6 m i protok 0,43 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 1000
29 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Namještanje kuta rada od 0 do 360°, radius od 4,6 m pri jednom baru do 5,8 m pri 3 bara. Pri kutu rada od 180°i pritisku od 2,1 bar radius je 5,2 m i protok 0,53 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 250
30 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. kuta rada 90°, radius je 0,6 m pri pritiscima od 1 do 2,5 bara. Pri pritisku od 2,1 bar radius je 0,6 m i protok 0,02 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 12
31 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. kuta rada 180°, radius je 0,6 m pri pritiscima od 1 do 2,5 bara. Pri pritisku od 2,1 bar radius je 0,6 m i protok 0,04 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. U kompletu i mrežasti filter. | kom | 12
32 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Pravokutni mlaz od pri jednom baru 1,2 x 8,5 m do 1,5 x 9,1 m pri 2,5 bara. Pri pritisku od 2,1 bar domet je 1,5 x 9 m i protok 0,30 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 5% isključivo na niže. Mlaznica za središnji smještaj uz rub površine. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 125
33 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Pravokutni mlaz od pri jednom baru 1,2 x 4,2 m do 1,5 x 4,5 m pri 2,5 bara. Pri pritisku od 2,1 bar domet je 1,5 x 4,5 m i protok 0,15 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Mlaznica za smještaj u lijevi ugao. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 125
34 | Mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Pravokutni mlaz od pri jednom baru 1,2 x 4,2 m do 1,5 x 4,5 m pri 2,5 bara. Pri pritisku od 2,1 bar domet je 1,5 x 4,5 m i protok 0,15 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Mlaznica za smještaj u desni ugao. U kompletu s mrežastim filterom. | kom | 125
35 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada namještavajući od 90 ili manje do 210 ili više stupnjeva, radius od 3,7 m pri 2 bara do 4,5 m. pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 4,1 m i protok 0,04 m3 vode na sat pri kutu rada od 90°. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 150
36 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada namještavajući od 210 ili manje do 270 ili više stupnjeva, radius od 3,7 m. pri 2 bara do 4,5 m. pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 4,1 m i protok 0,10 m3 vode na sat pri kutu rada od 210°. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 15
37 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada je 360°, radius od 3,7 m. pri 2 bara do 4,5 m. pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 4,1 m. i protok 0,17 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25% . | kom | 25
38 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada namještavajući od 90 ili manje do 210 ili više stupnjeva, radius od 5,2 m. pri 1,7 bara do 6,4 m. pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 6,1 m i protok 0,09 m3 vode na sat pri kutu rada od 90°. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 50
39 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada namještavajući od 210 ili manje do 270 ili više stupnjeva, radius od 5,2 m. pri 1,7 bara do 6,4 m. pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 5,8 m i protok 0,20 m3 vode na sat pri kutu rada od 210°. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 10
40 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada je 360°, radius od 5,2 m. pri 1,7 bara do 6,4 m. pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 5,8 m i protok 0,33 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 10
41 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada namještavajući od 90 ili manje do 210 ili više stupnjeva, radius od 7,6 m. pri 1,7 bara do 9,1 m, pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 9,1 m. i protok 0,20 m3 vode na sat pri kutu rada od 90°. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 20
42 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada namještavajući od 210 ili manje do 270 ili više stupnjeva, radius od 7,6 m. pri 1,7 bara do 9,1 m, pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 9,1 m. i protok 0,48 m3 vode na sat pri kutu rada od 90°. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 10
43 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-2. Kut rada je 360°, radius od 7,6 m. pri 1,7 bara do 9,1 m. pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 9,1 m i protok 0,83 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 10
44 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada namještavajući od 90 ili manje do 210 ili više stupnjeva, radius od 2,6 m. pri 2,1 bara do 3,5 m. pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 3,1 m, i protok 0,05 m3 vode na sat pri kutu rada od 90°. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 10
45 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21 . Kut rada je 360°, radius od 2,6 m. pri 2,1 bara do 3,5 m. pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 3 m i protok 0,18 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 10
46 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 16-19. Pravokutni mlaz od 1,1 x 8,3 m. pri 1,7 bar do 1,8 x 9,9 m pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara domet je 1,5 x 9,1 m, i protok 0,10 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u dometu do 5% isključivo na više. Mogućnost skračivanja dometa na mlaznici do najmanje 25%. Mlaznica sa središnji smještaj uz rub površine. | kom | 15
47 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 16-19. Pravokutni mlaz od 1,1 x 4,2 m. pri 1,7 bar do 1,8 x 4,9 m pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara domet je 1,5 x 4,6 m i protok 0,05 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u dometu do 5% isključivo na više. Mogućnost skračivanja dometa na mlaznici do najmanje 25%. Mlaznica za i smještaj u lijevi kut. | kom | 10
48 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 16-19. Pravokutni mlaz od 1,1 x 4,2 m. pri 1,7 bar do 1,8 x 4,9 m pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara domet je 1,5 x 4,6 m i protok 0,05 m3 vode na sat. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u dometu do 5% isključivo na više. Mogućnost skračivanja dometa na mlaznici do najmanje 25%. Mlaznica za smještaj u desni kut. | kom | 10
49 | Rotirajuća mlaznica prikladna za spajanje navojem na rasprskivače iz stavki 19-21. Kut rada namještavajući od 45 ili manje do 105 ili više stupnjeva, radius od 3,5 m, pri 2 bara do 4,5 m pri 3,8 bara ili šireg raspona. Pri pritisku od 2,8 bara radius je 4,1 m, i protok 0,04 m3 vode na sat pri kutu rada od 45°. Dozvoljeno odstupanje u količini vode do 10% isključivo na niže. Dozvoljeno odstupanje u radiusu do 5% isključivo na više. Mogućnost skraćivanja radiusa na mlaznici do najmanje 25%. | kom | 10
50 | Ručni alat za podešavanje kuta i skračivanje mlaza za mlaznice iz stavaka 35 do 49. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama 35-49. | kom | 10
51 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 4 izlaza sa spoj elektromagnetskih ventila, 2 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,28A. | kom | 10
52 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 4 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. | kom | 15
53 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 4 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 VDC min 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Vratašca sa ključem. | kom | 10
54 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanj: 6 izlaza sa spoj elektromagnetskih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Vratašca sa ključem. | kom | 10
55 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 8 izlaza sa spoj elektromagnetsih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Vratašca sa ključem. | kom | 10
56 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 12 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Vratašca sa ključem. | kom | 10
57 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 4 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, dodatnim modulima mogućnost proširenja do 16 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Vratašca sa ključem. | kom | 10
58 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 57 za spoj dodatnih 3 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 57. | kom | 10
59 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 57 za spoj dodatnih 9 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 57. | kom | 4
60 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 6 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, dodatnim modulima mogućnost proširenja do 30 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, 4 neovisna programa, 8 startnih vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V, min 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu.Ima vratašca sa ključem. Mogučnost ugradbe dekoderskog modula. Ugrađena unutarnja jednica senzora za protok. | kom | 2
61 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 6 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, dodatnim modulima mogućnost proširenja do 42 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, 4 neovisna programa, 8 startnih vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min, 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Ima vratašca sa ključem. Mogučnost ugradbe dekoderskog modula. Ugrađena unutarnja jedinica senzora za protok. | kom | 1
62 | Ugradbeni modul za programator iz stavki 60 i 61 za spoj dodatnih najmanje 6 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama 60 i 61. | kom | 15
63 | Ugradbeni dekoderski modul za programator iz stavki 60 i 61 za spoj najmanje 48 elektromagnetskih ventila putem dekodera. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama 60 i 61. | kom | 1
64 | Dekoder za spoj na dekodurski modul iz stavke 63 za spoj najmanje jednog elektromagnetskog ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 63. | kom | 1
65 | Dekoder za spoj na dekodurski modul iz stavke 63 za spoj najmanje dva elektromagnetska ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 63. | kom | 5
66 | Dekoder za prenaponsku zaštitu za spoj na dekodurski modul iz stavke 63. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 63. | kom | 1
67 | Programator za navodnjavanje, dekoderski, preko dekodera ima do 99 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, najmanje: 6 automatskih programa, 10 startnih vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Vratašca sa ključem. Ugrađena unutarnja jedinica senzora za protok. | kom | 1
68 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67 za spoj najmanje jednog elektromagnetskog ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 1
69 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67 za spoj najmanje dva elektromagnetska ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 5
70 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67 za spoj najmanje četri elektromagnetska ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 1
71 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67 za spoj najmanje šest elektromagnetska ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 1
72 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67 za spoj senzora. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 1
73 | Baterijski programator za navodnjavanje. Mora imati najmanje: 1 izlaz sa spoj elektromagnetskog ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Rad na 9 VDC. Zaštitni gumeni pokrov. U kompletu je 9VDC solenoid za elektromagnetni ventil. | kom | 75
74 | Baterijski programator za navodnjavanje. Mora imati najmanje: 1 izlaz sa spoj elektromagnetskog ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzor za kišu. Rad na 9 VDC. Zaštitni gumeni pokrov. | kom | 10
75 | Baterijski programator za navodnjavanje. Mora imati najmanje: 2 izlaza sa spoj elektromagnetskih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzor za kišu. Rad na 9V ili drugačiju bateriju. Zaštitni gumeni pokrov. | kom | 20
76 | Baterijski programator za navodnjavanje. Mora imati najmanje: 4 izlaza sa spoj elektromagnetskih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzor za kišu. Rad na 9 VDC. Zaštitni gumeni pokrov. | kom | 35
77 | Baterijski programator za navodnjavanje. Mora imati najmanje: 6 izlaza sa spoj elektromagnetskih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzor za kišu. Rad na 9 VDC. Zaštitni gumeni pokrov. | kom | 15
78 | Hibridni programator za navodnjavanje. Mora imati najmanje 12 izlaza sa spoj elektromagnetsih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Podržavan rad na AA baterije. Vratašca sa ključem. | kom | 1
79 | Vanjska jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima sa senzorma na kišu, insolaciju i temperaturu. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 52 do 57, 60, 61 i 67. | kom | 1
80 | Senzor za obustavu navodnjavanja u slučaju kiše. Mogućnost reguliranja brzine sušenja higroskopskog diska. Najmanje 7 m kabla za spoj sa programatorom. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 51 do 57, 60, 61, 67 i 73 do 78. | kom | 75
81 | Senzor za obustavu navodnjavanja u slučaju kiše. Mogućnost reguliranja brzine sušenja higroskopskog diska. Najmanje 7 m kabla za spoj sa programatorom. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 51 do 57, 60, 61, 67 i 73 do 78. Mogućnost namještanja količine oborina potrebne za početak djelovanja. | kom | 12
82 | Senzor za obustavu navodnjavanja u slučaju vjetra. Mogućnost namještavanja brzine vjetra za početak i kraj djelovanja. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 51 do 57, 60, 61, 67 i 73 do 78. Mogućnost namještanja količine oborina potrebne za početak djelovanja. | kom | 1
83 | Vremenska stanica sa senzorima na kišu, vjetar i hladnoču. Obustavlja navodnjavanja u slučaju količine oborina iznad namještene, brzine vjetra iznad namještene i hladnoče ispod 3°C. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 52 do 57, 60,61 i 67. | kom | 1
84 | Senzor za obustavu navodnjavanja u slučaju prevelikog protoka. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 52 do 57. Obustavlja navodnjavanje u slučaju protoka večeg od namještenog. Sastoji se od unutarnje jedinice koja se smješta u programator i vanjske koja se smješta preko posebnog T-komada u cijev. | kom | 1
85 | Senzor za obustavu navodnjavanja u slučaju prevelikog protoka. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 60, 61 i 67. Obustavlja navodnjavanje u slučaju protoka večeg od namještenog. | kom | 1
86 | Tipski T komad 1" za smještaj senzora iz stavki 84 i 85 u cijev. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 84 i 85. | kom | 1
87 | Tipski T komad 6/4" za smještaj senzora iz stavki 84 i 85 u cijev. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama 84 i 85. | kom | 1
88 | Tipski T komad 2" za smještaj senzora iz stavki 84 i 85 u cijev. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama 84 i 85. | kom | 1
89 | Tipski T komad 3" za smještaj senzora iz stavki 84 i 85 u cijev. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama 84 i 85. | kom | 1
90 | Navojni BSP adapter za T kom iz stavke 86. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 86. | kom | 1
91 | Navojni BSP adapter za T kom iz stavke 87. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 87. | kom | 1
92 | Navojni BSP adapter za T kom iz stavke 88. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 88. | kom | 1
93 | Navojni BSP adapter za T kom iz stavke 89. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 89. | kom | 1
94 | Elektromagnetski ventil za upravljanje navodnjavanjem. Ženski navoj 1", vijak za regulaciju protoka, protok od 0,5 m3 ili manje do 9 m3 ili više vode na sat, za pritisak od 1,5 ili manje do 10 ili više bara. Ugrađena 24 V špula. Gubitak pritiska pri protoku od 8 m3 vode na sat najviše 1,1 bar. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 51 do 57, 60, 61, 67 te uz zamjenu solenoida i s programatorima iz stavaka 73 do 78. | kom | 350
95 | Elektromagnetski ventil za upravljanje navodnjavanjem. Ženski navoj 6/4", vijak za regulaciju protoka, protok od 5 m3 ili manje do 27 m3 ili više vode na sat, za pritisak od 1,5 ili manje do 10 ili više bara. Ugrađena 24 V špula. Gubitak pritiska pri protoku od 18 m3 vode na sat najviše 0,4 bara. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 51 do 57, 60, 61, 67 te uz zamjenu solenoida i s programatorima iz stavaka 73 do 78. | kom | 75
96 | Elektromagnetski ventil za upravljanje navodnjavanjem. Ženski navoj 2", vijak za regulaciju protoka, protok od 5 m3 ili manje do 34 m3 ili više vode na sat, za pritisak od 1,5 ili manje do 10 ili više bara. Ugrađena 24 V špula. Gubitak pritiska pri protoku od 27 m3 vode na sat najviše 0,4 bara. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 51 do 57, 60, 61, 67 te uz zamjenu solenoida i s programatorima iz stavaka 73 do 78. | kom | 12
97 | Elektromagnetski ventil za upravljanje navodnjavanjem. Ženski navoj 3", vijak za regulaciju protoka, protok od 34 do 68 m3 vode na sat, za pritisak od 1,5 do 15 bara. Ugrađena 24 V špula. Gubitak pritiska pri protoku od 57m3 vode na sat najviše 0,4 bara. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 51 do 57, 60, 61, 67 te uz zamjenu solenoida i sa programatorima iz stavaka 73 do 78. | kom | 1
98 | Elektromagnetski ventil za upravljanje navodnjavanjem. Ženski navoj 1", vijak za regulaciju protoka, protok od 0,5 do 9 m3 vode na sat, za pritisak od 1,5 do 10 bara. Ugrađena 9 VDC špula. Gubitak pritiska pri protoku od 8 m3 vode na sat najviše 1,2 bara. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 73 do 78. | kom | 350
99 | 9VDC špula za ventile iz stavaka 94 do 97. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama od 94 do 97. | kom | 50
100 | Dekoderski modul za spajanje na programator za 99 ventilskih izlaza. | kom | 1
101 | Cijev povečane elastičnosti - fleksibilna cijev za spajanje rasprskivača. Unutarnji promjer 12 do 12,5 mm vanjski promjer 17 do 18 mm, debljina stjenke minimalno 2,4 mm, materijal: LLDPE - linerarni polietilen niske gustoće. Rola je 30 metara i predstavlja jedinicu mjere komad. | kom | 50
102 | Spojnica koljeno s jedne strane muški navoj 1/2", s druge strane nastavak za spoj na cijev iz stavke 101. | kom | 2500
103 | Spojnica koljeno s jedne strane muški navoj 3/4", s druge strane nastavak za spoj na cijev iz stavke 101. | kom | 3000
104 | Trake za podzemno navodnjavanje. Izrađene su od polipropilenskog platna sa ugrađenim kap na kap cijevima vanjskog promjera 16mm, razmaka između kapaljki 30 cm, količna vode po kapaljci 2 do 2,4 litre na sat pri pritisku od 1 do 3,5 bara ili širem rasponu pritiska. Širina trake je 0,80 cm i ima ugrađene 2 kap na kap cijevi koje su međusobno udaljene 35 cm. Dužina role je 100 m i predstavlja jedinicu mjere komad. | kom | 1
105 | Programator za navodnjavanje u kompletu sa ventilomn. Programator mora imati najmanje: 1 izlaz sa spoj elektromagnetskog ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzor za kišu. Rad na 9 VDC bateriju. Zaštitni gumeni pokrov. U kompletu je elektromagnetski ventil sa 9 VDC špulom, ženskim navoJem 1", vijkom za regulaciju protoka, protok od 0,5m3 ili manje do 9 m3 ili više vode na sat za pritisak od 1,5 ili manje do 10 ili više bara. | kom | 1
106 | Vodonepropusni spoj za elektrokablove koji se sastoji od kapsule u kojoj se spajaju žice i UV otporne polipropilenske tube u kojoj se nalazi vodonepropusni gel. Pogodan za žice od 18 AWG (cca 0,8mm2) do 10 AWG (cca 5mm2). Kapacitet: razne kombinacije od 7 žica 18AWG (cca 0,8mm2) do 3 žice 10 AWG (cca 5mm2). Podnosi temperature od -30°C ili niže do 100°C ili više. | kom | 500
107 | "Drain chek" ventil za sprečavanje izlijevanja vode iz rasprskivača nakon zatvaranja ventila do najmanje 3 m visinske razlike za rasprskivač iz stavke 1. | kom | 100
108 | "Drain chek" ventil za sprečavanje izlijevanja vode iz rasprskivača nakon zatvaranja ventila do najmanje 3 m visinske razlike za rasprskivač iz stavke 20. | kom | 100
109 | Relej za start, za pumpe do 2 ili više kW, mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavki 52 do 57 , 61, 62 i 67. | kom | 1
110 | Relej za start pumpe za pumpe do 5,6 ili više kW, mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavki 52 do 57 , 61, 62 i 67 | kom | 1
111 | Relej za start pumpe za pumpe do 7,5 ili više kW, mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavki 52 do 57 , 61, 62 i 67 | kom | 1
112 | Senzor za obustavu navodnjavanja u slučaju povećane vlage u zemlji. Mogućnost namještavanja stupnja vlažnosti za obustavu navodnjavanja. Mogućnost udaljenosti senzora koji se postavlja u zemlju i modula koji se postavlja uz programator do 300 ili više metara. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 52 do 57, 60, 61 i 67. | kom | 1
113 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 6 izlaza sa spoj elektromagnetskih ventila, 2 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,28A. | kom | 1
114 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 6 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. | kom | 1
115 | Cilindar od plastične mreže sa ugrađenim nizom internih pregrada i kapaljkom od 50 do 60 litara vode u minuti pri tlaku od 1 ili manje do 4 ili više bara za navodnjavanje na više etaža u zoni korjena, dužine cilindra 40 do 50 cm, promjera cilindra 7 do 8 cm. | kom | 1
116 | Cilindar od plastične mreže sa ugrađenim nizom internih pregrada i kapaljkom od 50 do 60 litara vode u minuti pri tlaku od 1 ili manje do 4 ili više bara za navodnjavanje na više etaža u zoni korjena, dužine cilindra 85 do 90 cm, promjera cilindra 7 do 8 cm. | kom | 1
117 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati mogućnost wi-fi spajanja s računalom, tabletom ili mobitelom, odnosno mogućnost upravljanja programatorom preko tableta, mobitela ili računala, zaslon na dodir i mogućost prilagodbe trajanja navodnjavanja vezom sa metereološkom stanicom. Programator mora imati najmanje: 4 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. | kom | 1
118 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati mogućnost wi-fi spajanja s računalom, tabletom ili mobitelom, zaslon na dodir i mogućost prilagodbe trajanja navodnjavanja vezom sa metereološkom stanicom. Programator mora imati najmanje: 12 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. | kom | 1
119 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati mogunost wi-fi spajanja s računalom, tabletom ili mobitelom, odnosno mogućnost upravljanja programatorom preko računala, tableta ili mobitela, zaslon na dodir i mogućnost prilagodbe trajanja navodnjavanja vezom sa metereološkom stanicom. Programator mora imati najmanje: 6 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. | kom | 1
120 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati mogunost wi-fi spajanja sa računalom, tabletom ili mobitelom, odnosno mogućnost upravljanja programatorom preko računala, tableta ili mobitela, zaslon na dodir i mogućnost prilagodbe trajanja navodnjavanja vezom sa metereološkom stanicom. Programator mora imati najmanje: 12 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni / neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. | kom | 1
121 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati mogunost wi-fi spajanja s računalom, programatorom preko kompjutera, tableta ili mobitela, zaslon na dodir i mogućnost prilagodbe trajanja navodnjavanja vezom sa metereološkom stanicom. Programator mora imati najmanje: 24 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. | kom | 1
122 | Mjerač protoka 3/4", za spoj na programatore pod rednim brojem 117 do 122. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama od 117 do 122. | kom | 1
123 | Mjerač protoka 1", za spoj na programatore pod rednim brojem 117 do 122. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama od 117 do 122. | kom | 1
124 | Mjerač protoka 6/4", za spoj na programatore pod rednim brojem 117 do 122. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama od 117 do 122. | kom | 1
125 | Mjerač protoka 2", za spoj na programatore pod rednim brojem 117 do 122. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkama od 117 do 122. | kom | 1
126 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 8 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, dodatnim modulima mogućnost proširenja do 38 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, 4 neovisna programa, 8 startnih vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za kišu i vjetar. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Mogućnost istovremenog rada 2 programa. | kom | 1
127 | Dodatni modul za spoj dodatnih 4 ventilska izlaza za progrmator iz stavke 126. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 126. | kom | 1
128 | Dodatni modul za spoj dodatnih 8 ventilskih izlaza za progrmator iz stavke 126. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 126. | kom | 1
129 | Dodatni modul za spoj dodatnih 22 ventilska izlaza za progrmator iz stavke 126. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 126. | kom | 1
130 | Zamjenski prednji panel s WI-FI vezom za programatore iz stavke 56 i 57. | kom | 1
131 | Bežični senzor za obustavu navodnjavanja u slučaju kiše. Mogućnost reguliranja brzine sušenja higroskopskog diska. Mora biti kompatibilan sa programatorima iz stavaka 51 do 57, 60, 61, 67 i 73 do 78. | kom | 1
132 | Ventil za sprečavanje izlijevanja vode iz rasprskivača nakon zatvaranja ventila do najmanje 11 m visinske razlike sa mogučnosti namještavanja visine zaustavljanja izlijevanja 1/2" ž - 1/2" ž. | kom | 5
133 | Ventil za sprečavanje izlijevanja vode iz rasprskivača nakon zatvaranja ventila do najmanje 11 m visinske razlike sa mogučnosti namještavanja visine zaustavljanja izlijevanja 1/2" ž - 1/2" m. | kom | 5
134 | Ventil za sprečavanje izlijevanja vode iz rasprskivača nakon zatvaranja ventila do najmanje 11 m visinske razlike sa mogučnosti namještavanja visine zaustavljanja izlijevanja 3/4" ž - 3/4"ž. | kom | 5
135 | Ventil za sprečavanje izlijevanja vode iz rasprskivača nakon zatvaranja ventila do najmanje 3 m visinske razlike s mrežastim filterom za ugradbu u rasprskivač iz stavke 3 troškovnika. | kom | 12
136 | Kap na kap linija promjera 16,5 do 17 mm, debljine stjenke 1,2 do 1,3 mm s ugrađenim kapaljkama od 1,2 lit/sat na svakih 30 cm. Kapaljke imaju bakreni oksid s funkcijom protiv prodora korijena, kao i "antisyphon" funkciju protiv povlačenja nečistoča u kapaljku. Tlačno regulirana - daje istu količinu vode pri pritiscima od 1 do 4 bara. Dužina role 50 do 100 m. | metar | 150
137 | Kap na kap linija promjera 16,5 do 17 mm, debljine stjenke 1,2 do 1,3 mm sa ugrađenim kapaljkama od 1,2 lit/sat na svakih 30 cm. Kapaljke imaju bakreni oksid sa funkcijom protiv prodora korijena, kao i "antisyphon" funkciju protiv povlačenja nečistoča u kapaljku. Tlačno regulirana - daje istu količinu vode pri pritiscima od 1 do 4 bara. Dužina u roli je 300 do 500 m. | metar | 750
138 | Pop-up dinamički rasprskiva; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, priključak 1" ženski na dnu rasprskivača, isporuka sa najmanje 5 mlaznica radiusa od 13,4 ili manje do 21,6 ili više metara u rasponu pritiska od 2,5 do 6,9 bara, odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 4 bara: 14,3m-1,68m3, 17,4m-3,22m3, 19,8m-5,23m3, dozvoljava se odstupanje do 5% ali isključivo na niži protok. Ima ugrađen ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. | kom | 5
139 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, visina rasprskivača 20 cm ili manje, pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika priključak 1" ženski na dnu rasprskivača, isporuka sa najmanje 6 mlaznica u najmanje rasponu od radiusa od 13 m ili više pri pritisku od 3 bara i potrošnje vode od 1,8 m3/sat ili do 10% manje, pa do radiusa od 21 m ili više pri pritisku od 6 bara i potrošnje vode od 7 m3 sat ili do 10% manje. Ima ugrađen ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. | kom | 8
140 | Pop-up dinamički visokobrzinski rasprskivač; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, visina rasprskivača 20 cm ili manje, pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika priključak, 1" ženski na dnu rasprskivača, mlaznice sa 3 otvora, isporuka sa najmanje 6 mlaznica u najmanje rasponu od radiusa 12 m ili više pri pritisku od 3 bara i potrošnje vode od 1,8 m3/sat ili do 10% manje, pa do radiusa od 19 m ili više pri pritisku od 6 bara i potrošnje vode od 7 m3 sat ili do 10% manje. Ima ugrađen ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. | kom | 6
141 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 15 cm, visina rasprskivača 26 cm ili manje, pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika priključak 1" ženski na dnu rasprskivača, mlaznice sa tri otvora, isporuka sa najmanje 6 mlaznica u najmanje rasponu od radiusa 13 m ili više pri pritisku od 3 bara i potrošnje vode od 1,8 m3/sat ili do 10% manje, pa do radiusa od 21 m ili više pri pritisku od 6 bara i potrošnje vode od 7 m3 sat ili do 10% manje. Ima ugrađen "drain chek valve" - ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. | kom | 8
142 | Pop-up dinamički visokobrzinski rasprskivač; namještanje kuta rada od 50 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 15 cm, visina rasprskivača 26 cm ili manje.,pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika priključak 1" ženski na dnu rasprskivača, mlaznice sa 3 otvora, isporuka sa najmanje 6 mlaznica u najmanje rasponu od radiusa od 12 m ili više pri pritisku od 3 bara i potrošnje vode od 1,8 m3/sat ili do 10% manje, pa do radiusa od 19 m ili više pri pritisku od 6 bara i potrošnje vode od 7 m3 sat ili do 10% manje. Ima ugrađen ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. | kom | 6
143 | Pop-up dinamički rasprskivač; rad je na 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 10 cm, visina rasprskivača 20 cm ili manje, pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika, priključak 1" ženski na dnu rasprskivača, mlaznice sa po 3 otvora na dvije suprotne strane rasprskivača isporuka sa najmanje 6 mlaznica u najmanje rasponu od radiusa 15 m ili više pri pritisku od 3 bara i potrošnje vode od 2,8 m3/sat ili do 10% manje, pa do radiusa od 21 m ili više pri pritisku od 6 bara i potrošnje vode od 7,5 m3 sat ili do 10% manje. Ima ugrađen ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. | kom | 8
144 | Pop-up dinamički rasprskivač; rad je na 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 15 cm, visina rasprskivača 26 cm ili manje, pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika, priključak 1" ženski na dnu rasprskivača, mlaznice sa po 3 otvora na dvije suprotne strane rasprskivača isporuka sa najmanje 6 mlaznica u najmanje rasponu od radiusa 15 m ili više pri pritisku od 3 bara i potrošnje vode od 2,8 m3/sat ili do 10% manje, pa do radiusa od 22 m ili više pri pritisku od 6 bara i potrošnje vode od 7,5 m3 sat ili do 10% manje. Ima ugrađen ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. | kom | 8
145 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 70 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 9,5 cm, visina rasprskivača 29 cm ili manje, pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika, priključak 6/4" ženski na dnu rasprskivača, mlaznica sa 3 otvora,isporuka sa najmanje 7 mlaznica u najmanje rasponu od radiusa 19 m ili više pri pritisku od 3 bara i potrošnje vode od 4,6 m3/sat ili do 10% manje, pa do radiusa od 28 m ili više pri pritisku od 6,9 bara i potrošnje vode od 14 m3 sat ili do 10% manje. Ima ugrađen ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. Mogućnost ugradnje kape za travnati pokrov rasprskivača. | kom | 6
146 | Pop-up dinamički rasprskivač; kut rada 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 9,5 cm, visina rasprskivača 29 cm ili manje, pop-up dio rasprskivača od nehrđajučeg čelika, priključak 6/4" ženski na dnu rasprskivača, mlaznce sa po 3 otvora na dvije suprotne strane rasprskivača, isporuka sa najmanje 7 mlaznica u najmanje rasponu od radiusa 19 m ili više pri pritisku od 3 bara i potrošnje vode od 4,6 m3/sat ili do 10% manje, pa do radiusa od 29 m ili više pri pritisku od 6,9 bara i potrošnje vode od 14 m3 sat ili do 10% manje. Ima ugrađen ventil protiv curenja uslijed slijevanja vode do najmanje 3 m visinske razlike. Mogućnost ugradnje kape za travnati pokrov rasprskivača. | kom | 3
147 | Kapa za travnati pokrov rasprkivača iz stavke 16. i 17. | kom | 10
148 | Regulator tlaka 3/4" za protok vode od 120 lit/sat ili manje do 1800 lit/sat ili više, predresetirani na 1, 7 bara (+/-2%) izlaznog pritiska, dozvoljen ulazni tlak minimalno 7 bara, najmanja regulacija razlike tlaka do 0,5 bara. | kom | 5
149 | Regulator tlaka 3/4" za protok vode od 120 lit/sat ili manje do 1800 lit/sat ili više, predresetirani na 2,1 bara (+/-2%) izlaznog pritiska, dozvoljen ulazni tlak minimalno 7 bara, najmanja regulacija razlike tlaka do 0,5 bara. | kom | 5
150 | Regulator tlaka 3/4" za protok vode od 120 lit/sat ili manje do 1800 lit/sat ili više, predresetirani na 2,4 bara (+/-2%) izlaznog pritiska, dozvoljen ulazni tlak minimalno 7 bara, najmanja regulacija razlike tlaka do 0,5 bara. | kom | 5
151 | Regulator tlaka 3/4" za protok vode od 120 lit/sat ili manje do 1800 lit/sat ili više, predresetirani na 2,8 bara (+/-2%) izlaznog pritiska , dozvoljen ulazni tlak minimalno 8 bara, najmanja regulacija razlike tlaka do 0,5 bara. | kom | 5
152 | Regulator tlaka 1" za protok vode od 500 lit/sat ili manje do 4500 lit/sat ili više, predresetirani na 1, 7 bara (+/-2%) izlaznog pritiska, dozvoljen ulazni tlak minimalno 7 bara, najmanja regulacija razlike tlaka do 0,5 bara. | kom | 5
153 | Regulator tlaka 1" za protok vode od 500 lit/sat ili manje do 4500 lit/sat ili više, predresetirani na 2,1 bara (+/-2%) izlaznog pritiska, dozvoljen ulazni tlak minimalno 7 bara, najmanja regulacija razlike tlaka do 0,5 bara. | kom | 5
154 | Regulator tlaka 1" za protok vode od 500 lit/sat ili manje do 4500 lit/sat ili više, predresetirani na 2,8 bara (+/-2%) izlaznog pritiska, dozvoljen ulazni tlak minimalno 8 bara, najmanja regulacija razlike tlaka do 0,5 bara. | kom | 5
155 | Regulator tlaka 1" za protok vode od 500 lit/sat ili manje do 4500 lit/sat ili više, predresetirani na 3,4 bara (+/-2%) izlaznog pritiska, dozvoljen ulazni tlak minimalno 8 bara, najmanja regulacija razlike tlaka do 0,5 bara. | kom | 5
156 | Čep mlaznica za zatvaranje protoka za rasprskivače iz stavaka 19-21. | kom | 5
157 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 4 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za kišu. Rad na naponu 220-230 V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Vratašca s ključem. Mogućnost ugradbe modula za WI-FI spoj. | kom | 5
158 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 6 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za kišu. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Vratašca sa ključem. Mogućnost ugradbe modula za WI-FI spoj. | kom | 5
159 | Programator za navodnjavanje kao. Programator mora imati najmanje: 8 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni / neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za kišu. Rad na el energiju 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Vratašca sa ključem. Mogućnost ugradbe modula za WI-FI spoj. | kom | 5
160 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 14 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za kišu. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Vratašca s ključem. Mogućnost ugradbe modula za WI-FI spoj. | kom | 5
161 | WI-FI modul za ugradbu u programatore iz stavki 157-160 za spoj programatora s pametnim telefonom, tabletom ili PC-om preko rutera u dometu WI-FI modula. | kom | 5
162 | Pop-up dinamički rasprskivač; namještanje kuta rada od 40 ili manje do 360°, visina dizanja pop-up dijela rasprskivača 0 cm, priključak 1/2 ženski na dnu rasprskivača, isporuka s najmanje 8 mlaznica radiusa od 4,3 ili manje do 11,6 ili više metara u rasponu pritiska 1,7 do 3,8 bara. Odnos radiusa u metrima i protoka u m3 vode na sat pri pritisku od 2,5 bara: 4,9m-0,16m3, 7,3m-0,42m3, 11m-1,11m3, dozvoljava se odstupanje do 10%, ali isključivo na niži protok. | kom | 5
163 | Vodootporan bežični daljinski upravljač za manualno pokretanje stanica, programa i brzu provjeru rada. Daljinski upravljač se mora sastojati od odašiljača i prijemnika. Odašiljač radi na 4AAA baterije. Prijemnik radi na napon 220 - 230 V, 0.010 A. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom | kom | 5
164 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 6 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 6 neovisna programa, 6 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za kišu i mjerač protoka. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Vratašca s ključem. Mogućnost spajanja na WI FI mrežu. | kom | 5
165 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 12 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 6 neovisna programa, 6 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za kišu i mjerač protoka. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Vratašca s ključem. Mogućnost spajanja na WI FI mrežu. | kom | 5
166 | Programator za navodnjavanje. Programator mora imati najmanje: 24 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 6 neovisna programa, 6 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za kišu i mjerač protoka. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Vratašca s ključem. Mogućnost spajanja na WI FI mrežu. | kom | 5
167 | Programator za navodnjavanje.Programator mora imati najmanje: 4 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, 6 neovisna programa, 6 startna vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za kišu, mjeračem protoka i bežični daljinski upravljač. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Vratašca s ključem. Mogućnost spajanja na WI FI mrežu. | kom | 5
168 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 167. za spoj dodatnih 3 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 167. | kom | 5
169 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 167. za spoj dodatnih 9 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 167. | kom | 5
170 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 167. za spoj dodatnih 16 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 167. | kom | 5
171 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 167. za spoj dodatnih dekodera za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 167. | kom | 5
172 | Programator za navodnjavanje, dekoderski. Programator mora imati najmanje: 8 izlaza sa spoj elektromagnetska ventila, preko dekodera do 54 izlaza, 6 neovisna programa, 6 startna vremena po programu, mogućnost istovremenog rada bilo koja dva programa, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za kišu, mjerač protoka i bežični daljinski upravljač. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Vratašca s ključem. Plastično kučište. Mogućnost spajanja na WI FI mrežu. | kom | 5
173 | Programator za navodnjavanje. Mora imati najmanje 12 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, najmanje: 32 automatska programa, 10 startnih vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za sunce, bežični daljinski upravljač i mjerač protoka. Rad na napon 220-230 V. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Vratašca sa ključem. Ugrađena unutarnja jedinica senzora za protok. | kom | 5
174 | Programator za navodnjavanje, dekoderski, preko dekodera ima do 225 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, najmanje: 6 automatskih programa, 10 startnih vremena po programu, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za sunce i bežični daljinski upravljač i mjerač protoka. Rad na napon 220-230 V. Ugrađena unutarnja jedinica uređaja za automatsku izmjenu dužine trajanja rada ventila prema klimatskim uvjetima na bazi primljenih podataka od vanjske jedinice sa senzorima na kišu, insolaciju i temperaturu. Vratašca sa ključem. Ugrađena unutarnja jedinica senzora za protok. | kom | 5
175 | Programator za navodnjavanje, dekoderski, preko dekodera ima do 58 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, najmanje: 4 automatskih programa, 8 startnih vremena po programu, 12satno vrijeme rada po stanici, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja. Pogodan za spoj na senzore za sunce. Rad na napon 220-230 V. Vratašca sa ključem. | kom | 5
176 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 175 . za spoj dodatnih 4 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 175 | kom | 5
177 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 175 . za spoj dodatnih 8 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 175 | kom | 5
178 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 175 . za spoj dodatnih 22 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 175 | kom | 5
179 | Programator za navodnjavanje, dekoderski, preko dekodera ima do 32 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila, najmanje: 3 neovisna programa, 4 startna vremena po programu, rad od 6 sati po stanici, raspored navodnjavanja 7 - dnevni kalendar, parni/neparni dani ili interval 1 do 31 dan. Funkcija sezonskog podešavanja dužine trajanja navodnjavanja u postotku od inicijalno programirane dužine trajanja navodnjavanja od 10 do 200%. Pogodan za spoj na senzore za sunce i bežični daljinski upravljač. Rad na napon 220-230V. Ventilski izlaz 24 V min 0,56A. Plastično kučište. | kom | 5
180 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 179. za spoj dodatnih 3 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 179. | kom | 5
181 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 179. za spoj dodatnih 9 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 179. | kom | 5
182 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 179. za spoj dodatnih 16 izlaza za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 179. | kom | 5
183 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67. za spoj najmanje jednog elektromagnetskog ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 5
184 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67. za spoj najmanje dva elektromagnetska ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 5
185 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67. za spoj najmanje četiri elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 5
186 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67. za spoj najmanje šest elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 5
187 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 67. za spoj senzora. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 67. | kom | 5
188 | Dekoder za spoj na dekoderski programator iz stavke 164., 167., 172. za spoj najmanje jednog elektromagnetskog ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 164., 167., 172. | kom | 5
189 | Ugradbeni modul za programator iz stavke 179. za spoj dodatnih dekodera za spoj elektromagnetskih ventila. Kompatibilnost i funkcionalna povezivost sa stavkom 179. | kom | 5
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a