## Troškovnik
TROŠKOVNIK ZAMJENE NEISPRAVNOG KOTLA S NOVIM KOTLOM I PRATEĆOM OPREMOM ZA POTREBE POSLOVNOG OBJEKTA/UPRAVNE ZGRADE NA LOKACIJI JANKOMIR PODRUŽNICE ROBNI TERMINALI ZAGREB
Klasa: 406-03/26-01/277 Ur. broj: 16-01/4-26-02 Model ugovaranja: "Projektiraj i gradi" (ključ u ruke)
NAPOMENA PONUDITELJU: Troškovnik se ne popunjava s jediničnim cijenama po pojedinim stavkama/komponentama - ponuditelj je dužan ponuditi jedinstvenu, konačnu cijenu (bez PDV-a) za cjelokupan zahvat kao komplet, sukladno modelu ugovaranja "projektiraj i gradi" (ključ u ruke). Cijena uključuje sve rizike, materijal, rad, opremu, ispitivanja i eventualne nepredviđene radove potrebne za potpunu funkcionalnost cjelokupnog sustava, sukladno Projektnom zadatku.
R.BR. | OPIS STAVKE | J. MJERE | KOLIČINA | UKUPNO (EUR, bez PDV-a)
1 | Zamjena neispravnog kotla s novim kotlom i pratećom opremom za potrebe poslovnog objekta/upravne zgrade na lokaciji Jankomir podružnice Robni terminali Zagreb - po sistemu "projektiraj i gradi" (ključ u ruke). Obuhvat uključuje: | kpl | 1
1. Projektna dokumentacija i ishođenje dozvola: izrada idejnog i glavnog projekta s troškovnicima, potrebnih elaborata te ishođenje svih dozvola i suglasnosti potrebnih za izvedbu i puštanje u pogon (uključivo arhitektonski snimak i snimak postojećeg stanja instalacija, potvrde javnopravnih tijela putem sustava eDozvola te uspostava i vođenje e-Građevinskog dnevnika).
2. Demontažni radovi i zbrinjavanje otpadne opreme: demontaža neispravnih kotlova br. 1 i br. 2 (1,8 MW) s pripadajućom armaturom, te dijela cjevovoda i opreme u mjeri potrebnoj za ugradnju novog kotla. Zbrinjavanje demontirane opreme i svih vrsta otpadnog materijala (metalni dijelovi, izolacijski materijali, brtve i sl.) sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i pripadajućim podzakonskim aktima, putem ovlaštenog sakupljača/obrađivača otpada, uz dostavu pratećih listova kao dokaz zakonitog zbrinjavanja otpada.
3. Kotlovnica – izvor toplinske energije: dobava i ugradnja novog visokoučinkovitog kotla unutar postojećih gabarita kotlovnice, s pripadajućom opremom potrebnom za osiguranje urednog dovoda toplinske energije do podstanice. Uključuje dobavu i ugradnju sustava za detekciju plina (plinodojavu) s pripadajućom signalizacijom i automatskim zatvaranjem dovoda plina, sukladno važećim propisima za prostore kotlovnica na prirodni plin.
4. Ispitivanja i puštanje u pogon: ispitivanje instalacija, probni rad pod opterećenjem, dokazivanje jamstva izvedbe i ugovorenih parametara, ishođenje uporabne dozvole i izrada projekta izvedenog stanja.
5. Održavanje sustava (2 godine od primopredaje): redovito i interventno održavanje kotlovnice u razdoblju od 2 (dvije) godine od dana primopredaje radova - godišnji servis kotla i plamenika, tehnički pregled instalacije, crpki, osjetnika i automatike, periodični pregledi tlačne opreme i sigurnosnih uređaja, zakonska mjerenja emisija u zrak, servisna dokumentacija i vođenje servisne knjige, uz rok odaziva za interventno održavanje do 24 sata od prijave kvara.
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a (25%): |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  | 0
NAPOMENA: Sve cijene iskazati u EUR, bez PDV-a. Ponuđena cijena predstavlja jedinstvenu, konačnu vrijednost cjelokupnog zahvata (projektiranje, demontaža, dobava, ugradnja, ispitivanja, zbrinjavanje otpada te dvogodišnje održavanje) i uključuje sve rizike te eventualne nepredviđene radove potrebne za punu funkcionalnost sustava, sukladno Projektnom zadatku (Klasa: 406-03/26-01/277).Ponuditelj je dužan uz ponudu obvezno dostaviti i specifikaciju ugrađene opreme, s jasno naznačenim proizvođačem, tipom/modelom i tehničkim karakteristikama.