## troškovnik
Redni broj | Naziv i opis traženog proizvoda | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke | Ukupna cijena stavke
A | B | C | D | E | F
1 | Agregat za struju (2,5kW) -radna snaga: min 2,2kW -težina: max 55kg -napon: 230V -izlaz električna ploča: min 2 x schuko 16A -kapacitet spremnika: min 10L -jamstvo: min 2 godine | kom | 1
2 | Agregat za struju (7kW) -radna snaga: min 6kW -težina: max 110kg -napon: 230V -izlaz električna ploča: min 1 x schuko 16A, 1 x CEE 16A -kapacitet spremnika: min 18L -jamstvo: min 2 godine | kom | 3
3 | Agregat za struju INVERTER (2,5kW) -radna snaga: min 1,8kW -težina: max 26kg -napon: 230V -izlaz električna ploča: min 2 x schuko 16A -kapacitet spremnika: min 3,5L -jamstvo: min 2 godine | kom | 1
CIJENA INFORMATIVNE NEOBVEZUJUĆE PONUDE