## Grupa 2
Red. br. | Opis | Jedinica mjere | Predviđena količina | Jedinična cijena | Ukupno
A | B | C | D | E | F
8. | Elektromotor reduktora proizvođača SEVER tip: 1ZK200L4; snaga: 30 kW; broj okretaja: 1470 o/min
8.1. | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
8.2. | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
8.3. | Osovina elektromotora | kom. | 1
8.4. | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
8.5. | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
8.6. | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
8.7. | Ventilator | kom. | 1
8.8. | Štit ventilatora | kom. | 1
8.9. | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
10. | Elektromotor reduktora proizvođača SEVER tip: 1ZK225S4; snaga: 37 kW; broj okretaja: 1470 o/min
10.1. | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
10.2. | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
10.3. | Osovina elektromotora | kom. | 1
10.4. | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
10.5. | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
10.6. | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
10.7. | Ventilator | kom. | 1
10.8. | Štit ventilatora | kom. | 1
10.9. | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
21. | Elektromotor pumpe cirkulacije termalnog ulja proizvođača ALLWEILER tip: DM1-160M2; snaga: 11 kW; broj okretaja: 2915 o/min
21.1. | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
21.2. | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
21.3. | Osovina elektromotora | kom. | 1
21.4. | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
21.5. | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
21.6. | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
21.7. | Ventilator | kom. | 1
21.8. | Štit ventilatora | kom. | 1
21.9. | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
22. | Elektromotor SUŠARE proizvođača SIEMENS tip: 1LG4 183-4AA61-Z180M; snaga: 18,5 kW; broj okretaja: 1465 o/min
22.1. | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 4
22.2. | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 4
22.3. | Osovina elektromotora | kom. | 4
22.4. | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 4
22.5. | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 4
22.6. | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 4
22.7. | Ventilator | kom. | 4
22.8. | Štit ventilatora | kom. | 4
22.9. | Antikorozivna zaštita | zahvat | 4
23. | Elektromotor pumpa bitumena iz vage u mješalicu proizvođača SIEMENS tip: 1LG4; snaga: 15 kW; broj okretaja: 1460 o/min
23.1. | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
23.2. | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
23.3. | Osovina elektromotora | kom. | 1
23.4. | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
23.5. | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
23.6. | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
23.7. | Ventilator | kom. | 1
23.8. | Štit ventilatora | kom. | 1
23.9. | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
25. | Elektromotor vitla proizvođača EBERHARD BAUER tip: DG412/420LV; snaga: 32 kW; broj okretaja:1465 o/min
25.1. | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
25.2. | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
25.3. | Osovina elektromotora | kom. | 1
25.4. | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
25.5. | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
25.6. | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
25.7. | Ventilator | kom. | 1
25.8. | Štit ventilatora | kom. | 1
25.9. | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
44. | Radni sati | h | 350
45. | Elektromotor proizvođača VEM MOTORS, K11R 200 30 KW 195 kg (RGO M24)
45.1. | Demontaža i transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
45.2. | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
45.3. | Osovina elektromotora | kom. | 1
45.4. | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
45.5. | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
45.6. | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
45.7. | Ventilator | kom. | 1
45.8. | Štit ventilatora | kom. | 1
47. | Elektromotor pumpa bitumena iz vage u mješalicu proizvođača STEIMEL tip: 6APE180l-6; snaga: 15 kW; broj okretaja: 975 o/min
47.1. | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
47.2. | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
47.3. | Osovina elektromotora | kom. | 1
47.4. | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
47.5. | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
47.6. | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
47.7. | Ventilator | kom. | 1
47.8. | Štit ventilatora | kom. | 1
47.9. | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
48 | Elektromotor pumpa bitumena iz vage u mješalicu proizvođača STEIMEL tip: 6APE200L-6K; snaga: 18,5 kW; broj okretaja: 970 o/min
48.1. | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
48.2. | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
48.3. | Osovina elektromotora | kom. | 1
48.4. | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
48.5. | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
48.6. | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
48.7. | Ventilator | kom. | 1
48.8. | Štit ventilatora | kom. | 1
48.9. | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
49. | Elektromotor reduktora pogona elevatora proizvođača NORD tip: SK 180MH/4 TF - SK 83-180MH/4 TF; snaga: 18,5 kW; broj okretaja: 1475 o/min
49.1 | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
49.2 | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
49.3 | Osovina elektromotora | kom. | 1
49.4 | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
49.5 | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
49.6 | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
49.7 | Ventilator | kom. | 1
49.8 | Štit ventilatora | kom. | 1
49.9 | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
50. | Elektromotor reduktora pogona sušare proizvođača SIEMENS tip: 8382AGSH-225SH/4 TF - LG6 220-4AA99-Z 225S; snaga: 37 kW; broj okretaja: 1480 o/min
50.1 | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
50.2 | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
50.3 | Osovina elektromotora | kom. | 1
50.4 | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
50.5 | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
50.6 | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
50.7 | Ventilator | kom. | 1
50.8 | Štit ventilatora | kom. | 1
50.9 | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
51. | Elektromotorni vibrator proizvođača MVSI tip: 10/19500-S02-C1; snaga: 14 kW; broj okretaja: 1000 o/min
51.1 | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
51.2 | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
51.3 | Osovina elektromotora | kom. | 1
51.4 | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
51.5 | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
51.6 | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
51.7 | Ventilator | kom. | 1
51.8 | Štit ventilatora | kom. | 1
51.9 | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
52. | Elektromotor reduktora pogona RC elevatora proizvođača NORD tip: SK 7282AGSH-q80LH/4 TF F - SK 180LH/4 TF F RLS; snaga: 22 kW; broj okretaja: 1475 o/min
52.1 | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
52.2 | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
52.3 | Osovina elektromotora | kom. | 1
52.4 | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
52.5 | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
52.6 | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
52.7 | Ventilator | kom. | 1
52.8 | Štit ventilatora | kom. | 1
52.9 | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
53. | Elektromotor reduktora pogona sušare proizvođača SIEMENS tip:SK 73-160LH/4 TF - 160LH/4 TF; snaga: 15 kW; broj okretaja: 1465 o/min
53.1 | Transport do poslovnog prostora ponuditelja i nazad | zahvat | 1
53.2 | Rastavljanje, pranje, čišćenje i sušenje elektromotora i podmazivanje ležajeva | zahvat | 1
53.3 | Osovina elektromotora | kom. | 1
53.4 | Priključna kutija sa izolatorima | kom. | 1
53.5 | Izrada, ulaganje i spajanje statorskih namota | kom. | 1
53.6 | Komplet kotrljajućih ležajeva | kpl. | 1
53.7 | Ventilator | kom. | 1
53.8 | Štit ventilatora | kom. | 1
53.9 | Antikorozivna zaštita | zahvat | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
NAPOMENE: U svim stavkama troškovnika u kojima je jedinica mjere „zahvat“ u koloni „cijena stavke“ ponuditelj iskazuje cijenu s uključenim radnim satima. Dakle Ponuditelj nema pravo za navedene stavke troškovnika zasebno obračunati sate rada iz stavke „Radni sati“ pod rednim brojem 44. "Radni sati" iz troškovnika koriste se u slučajevima kada se aktivira objedinjeni iznos za zamjenu rezervnih dijelova koje naručitelj nije mogao predvidjeti u troškovniku i ne ulaze u radne sate obuhvaćene stavkama troškovnika u kojima je jedinica mjere „zahvat“.