## TROŠKOVNIK
OPĆI UVJETI
I. UVJETI IZGRADNJE
Za sve radove treba primjenjivati tehničke propise, građ. norme, a upotrebljeni materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati normama (HRN). Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i prema pravilima zanata. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini slučaj.
TEHNIČKI PROPISI
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (nn 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)
- Tehnički propis za prozore i vrata (nn 69/06)
- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (nn 17/17)
- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (nn 03/07)
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (nn 35/18, 104/19)
- Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (nn 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (nn 03/07)
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (nn 87/08, 33/10)
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (nn 110/08)
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (nn 5/10)
PRIZNATA TEHNIČKA PRAVILA
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (sl.list SFRJ 21/90)
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa (sl.list SFRJ 26/69)
Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opću uporabu i građevinarstvo (sl.list SFRJ 61/83)
HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova
HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova
HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih podloga
HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima
HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova
HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama
Tolerancija mjera izvedenih radova određena su uzancama zanata, odnosno prema odluci projektanta i nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve vrste radova, kao što su građevinski, obrtnički i montažerski, opremanje i ostali radovi.
Uskladištenje materijala treba provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan smije ugrađivati. Ovo se odnosi na sve gotove prefabrikate, obrtničke proizvode i materijal za obrtničke radove. Vezna sredstva također moraju biti prvorazredna. Cement, opeka, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba ispitati prema važećim tehničkim propisima i ateste predočiti nadzornom inženjeru.
Rad obuhvaća osim opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoz, dizanje, utovar i istovar materijala unutar gradilišta, pripremanje morta i betona, zaštićivanje konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijala, održavanje čistoće gradilišta.
Skele, podupore i razupore treba također predvidjeti u cjelini. Skele moraju biti u skladu s HTZ propisima. Treba ukalkulirati sve potrebne zaštitne ograde, te rampe i mostove za prijevoz materijala po gradnji.
Obrtnicima i instalaterima treba osigurati prostoriju za smještaj alata i pohranu materijala, ustupanje radne snage za dubljenje, probijanje i bušenje, te popravak žbuke nakon završenih stolarskih i bravarskih radova i drugih obrtničkih radova, a prije soboslikarsko-ličilačkih radova. Izvođač građevinskih radova dužan je obrtnicima i instalaterima dati potrebne skele za radove na visini većoj od dva metra.
Kod radova za vrijeme ljetnih vrućina, zimi i kišnih dana treba osigurati konstrukcije od štetnih atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja, izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Provoditi čišćenje gradilišta od blata i odvođenje oborinske vode. Završni radovi, kao uklanjanje ograda i baraka te poravnanje terena.
Izvesti krpanje žbuke, popravak obojenih ploha, te sve popravke, oštećenja koja su nastala tokom gradnje, a trebaju se obaviti u garantnom roku.
Prethodno provoditi ispitivanje ugrađenog materijala, vodovodne instalacije, odnosno sve u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta (nalaza).
Svi radovi moraju biti izvedeni solidno prema opisu, izvedbenim i armaturnim nacrtima i statičkom računu. Sve se ovo odnosi i na radove obrtnika. Zbog toga je potrebno da izvođač ugovara radove s obrtnicima u smislu ovih općih uvjeta.
Stavka radova ispod najnižeg poda, odnosno svi radovi na koje utječe priroda terena gradilišta, obračunavaju se po stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama troškovnika. Sve pomoćne skele i slično obračunati uz cijenu pojedinih stavki.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
II. OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA, PRIPREMNIH RADOVA, UREĐENJE GRADILIŠTA I POMOĆNIH RADOVA
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investicijsko tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojnost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
. U organizaciji gradilišta izvođač je dužan napraviti shemu organizacije gradilišta i posebno predvidjeti:
-prostorije za svoje kancelarije,
-gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi za zaštitu prometa i objektata,
-postaviti natpisnu ploču,
-postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i habasti građevinski materijal,
-Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti,
-Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
-U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
-Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta na svim nižim nivoima redovito odstranjivati odnosno nasipavati,
-Na gradilištu mora postojati permanentna čuvarska služba za cijelo vrijeme trajanja gradnje također uračunata u faktor,
-Gradilište mora biti po noći dobro osvjetljeno,
-Sve otpadne matreijele (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
-Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja,
-Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
-Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti, skinuti i odvesti sve nasipe, betonske podloge, temelje strojeva, radnih i pomoćnih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se može pristupiti hortikulturnom uređenju.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
SKELE
Sve vrste pomoćnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje iskopa većih dubina. Ujedno su tu uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcije i slično.
OPLATA
U ponudu je uključena oplata za sve radove koji zahtjevaju istu. Predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje oplate. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
VRATA I PROZORI
Ovi opći uvjeti su uz sheme radova sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba striktno pridržavati. Detaljne i radioničke nacrte dužan je izvodač izraditi prije početka izvođenja na objektu i podnijeti ih na uvid projektantu. Tek nakon pregleda i prihvaćanja istih od strane projektanta moze se započeti sa izvođenjem. Jediničnom cijenom svake pojedine stavke obuhvatiti, osim gore navedenog, sav rad i materijal, uključivo i montažu i ostakljenje sa dobavom i ugradbom stakla, toplinskih izolacija u fasadnim stijenama, reški i dilatacija između pojedinih elemenata svake stavke ili između alum. elemenata i objekta. U cijenu uključiti još i sve potrebne maske, uključivo sve potrebno za normalno funkcioniranje vrata i prozora, slijepe okvire za vrata i prozore, parapetne i međuprozorske ploče i potkonstrukciju, te sve potrebno kitanje, pokrovne i kutne letve, završetke na vijencima objekta u produžetku fasadnih stijena ,prozorske klupčice te sav spojni i uzidni materijal i okov kako je to u shemama ili u općim uvijetima.
MATERIJALI
Prozore i vrata izvoditi prema važećim propisima i normama .
PVC
Izvodač radova dužan je materijal i izvedbu temeljiti na posebnim propisima, certifikatima i standardima.
Višekomorni PVC okviri, metalna jezgra, trostruka brtva. Ostakljenje sa dvoslojnim IZO staklom low-E.
- profili za brtvljenje, elastični, postojani na temperaturu
- vijci i ostala sredstva za spajanje izvedeni su iz nehrđajućeg čelika, aluminija ili nekog drugog antikorozivnog materijala
- svi konstruktivni elementi moraju biti dimenzionirani
- bridovi spojeva izvedeni besprijekorno
- svi dijelovi okova "skriveni" moraju biti izrađeni iz podesnih materijala ,otpornih protiv korozije i sl.
- čelični okviri i druge podkonstrukcije zastićeni su bojom dva puta temeljnom i jednom fiksnom bojom
Radovi se preuzimaju kao gotovi tek iza ugradbe po izvodaču , a za funkcionalnost i ispravnost izvodač garantira uzancama općeg zakona o investicijskoj izgradnji. Konstrukciju stijena , prozora i vrata izvoditi iz standardnih PVC profila. Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaća opterećenje od vjetra i funkciju elementa. Uz svaku stavku treba predvidjeti kompletnu potkonstrukciju vertikale za ukrućenje, koje nisu posebno naznačene u shemama. Predvijeti kompletni okov, premda nije posebno specificiran. Parapete i maske izvoditi sa topl. izolacijom debljine prema proračunu u elaboratu topl. zastite. Treba primijeniti rješenje sa prekinutim termičkim mostom ugradnjom umetka iz materijala s visokim termičkim otporom.
Ostakljenje stijena i prozora izvesti sa IZO staklom s proračunskim dimenzijama, s low emision slojem i punjenim argonom, maksimalni koeficijent prolaska topline ostakljenja Umax=1,1 W/m2K, obavezno uskladiti sa vel. ostakljenja.
Maksimalni koeficijent prolaska topline cjelokupnog elementa Umax=1,6 W/m2K
STAKLARSKI RADOVI
Staklo mora odgovarati tehn. propisima i normativima. Sve stakl. radove izvesti savjesno u skladu sa opisom troškovnika, uputi projektanta i pravilima struke. Prozorsko staklo mora biti jednolično, bez valova, ogrebotina i sl., te točno propisane debljine. Kit koji se upotrebljava za ustakljenje u željezo mora biti minium kit ako troškovnikom nije drugačije predviđeno. Kod svih ustakljenja vrši se potkitivanje.
IZVEDBA I OBRADA
Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obavezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izrađuje izvođač stolarskih radova, te dostavlja na usaglašavanje projektantu. Izvođač je dužan sa rukovodiocem gradilišta definirati redosljed izrade i isporuke stolarskih elemenata.
Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilištu kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu.
Sva stolarija kod dostava mora biti zaštičena, dok se finalno obrađeni proizvodi zaštičuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštečenja, a što je sdržano u jediničnoj cijeni.
Svi dovratnici prije mokre ugradbe moraju biti zaštičeni ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih strana.
U cijenu ulazi gotov finalni ugrađeni proizvod, sa ličenjem i ostakljenjem, komplet sa svim opšavima i okovom.
Izvedba treba biti prema potrebnoj dokumentaciji:
- shemi radova
- opisu radova u troškovniku
- radioničkim nacrtima i detaljima izrađenim po izvodaču a odobrenim i propisanim po projektantu
OKOVI
Izvođač radova obavezan je dobaviti, montirati te u cijenu ukalkulirati:
- standardni okov dimenzioniran prema veličini otvora, za besprijekornu upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim shemama stavaka posebno sve iskazano,
- sve željezne, aluminijske i gumene profile pojedinog stolarsko elementa,
- svi željezni dijelovi koji se ugrađuju na stolarskim elementima moraju prethodno biti anitikorozivno zaštićeni ili pocinčani, a sva nova vezna sredstva (čavli, vijci, moždanici i sl.) za elemente koji se liče su prema propisima HRN-i.
VELIČINE
Sve iskazane veličine su veličine zidarskih otvora, koje treba prije izrade stavaka stolarije obavezno prekontrolirati na objektu.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom,
- kompletna montaža i ugradba na gradilištu,
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje,
- eventualno potrebnu radnu skelu sa postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela),
- ostakljenjem, vrstom stakla, naznačenoj u pojedinoj stavci, sa kitanjem silikonskim kitom,
- završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno,
- okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda,
- čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove poravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe,
- troškove zaštite na radu.
Obračun se vrši po komadu tj. prema stavkama troškovnika.
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke po jedinici mjere (Eura) | Ukupna cijena stavke
1.1. | Demontaža i odvoz na deponij prozora i vrata komplet s dovratnikom, svim spojnim elementima i potkonstrukcijom. Rad treba obavljati s posebnom pažnjom da se ne oštete vanjske špalete.Lučni prozor dimenzija 193x150 ),dvokrilna vrata dimenzije 193x208 , lučna ulazna vrata dimenzija 98x220 (3 komada) , lučna dvokrilna vrata 193x290 (2 komada) .,dvokrilna vrata 132x265 Groblje Gračani) | kom | 8 |  | 0
SLIKE U PRILOGU
1.2. | Demontaža i odvoz na deponij prozora i vrata komplet s dovratnikom, svim spojnim elementima i potkonstrukcijom. Rad treba obavljati s posebnom pažnjom da se ne oštete vanjske špalete.Prozor dimenzija 144x123 cm.( Groblje Miroševac) | kom | 4 |  | 0
| vrata dimenzija 144x222 cm. | kom | 1 |  | 0
SLIKE U PRILOGU
1.3 | Demontaža i odvoz na deponij prozora i vrata komplet s dovratnikom, svim spojnim elementima i potkonstrukcijom. Rad treba obavljati s posebnom pažnjom da se ne oštete vanjske špalete. (Groblje Odra)
| Dvokrilna vrata | kom | 3 |  | 0
1.4 | Demontaža i odvoz na deponij prozora i vrata komplet s dovratnikom, svim spojnim elementima i potkonstrukcijom. Rad treba obavljati s posebnom pažnjom da se ne oštete vanjske špalete. (Kupinečki kraljevec)
| Dvokrilna vrata | kom | 1 |  | 0
| Jednokrilna vrata | kom | 2 |  | 0
| Prozor | kom | 2 |  | 0
1.5 | Demontaža i odvoz na deponij prozora i vrata komplet s dovratnikom, svim spojnim elementima i potkonstrukcijom. Rad treba obavljati s posebnom pažnjom da se ne oštete vanjske špalete. (Odra)
| Dvokrilna vrata | kom | 3 |  | 0
1.6 | Demontaža i odvoz na deponij prozora i vrata komplet s dovratnikom, svim spojnim elementima i potkonstrukcijom. Rad treba obavljati s posebnom pažnjom da se ne oštete vanjske špalete. (Sveta Klara)
| Dvokrilna vrata | kom | 2 |  | 0
| Jednokrilna vrata | kom | 1 |  | 0
| Prozor | kom | 8 |  | 0
1.7 | Demontaža i odvoz na deponij prozora i vrata komplet s dovratnikom, svim spojnim elementima i potkonstrukcijom. Rad treba obavljati s posebnom pažnjom da se ne oštete vanjske špalete. (Remete)
| Dvokrilna vrata | kom | 1 |  | 0
| Jednokrilna vrata | kom | 5 |  | 0
| Prozor | kom | 4 |  | 0
| Nadsvjetlo | kom | 8 |  | 0
1.8 | Demontaža i odvoz na deponij prozora i vrata komplet s dovratnikom, svim spojnim elementima i potkonstrukcijom. Rad treba obavljati s posebnom pažnjom da se ne oštete vanjske špalete. (Šestine)
| Šesterokrilna vrata vrata | kom | 1 |  | 0
| Nadsvjetlo | kom | 1 |  | 0
1.9 | Demontaža i odvoz na deponij prozora i vrata komplet s dovratnikom, svim spojnim elementima i potkonstrukcijom. Rad treba obavljati s posebnom pažnjom da se ne oštete vanjske špalete. (Mirogoj, dvorišna zgrada)
| Dvokrilna vrata | kom | 2 |  | 0
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | 0
2. | VANJSKA PVC STOLARIJA
UVODNE NAPOMENE:
Opći i posebni uvjeti sastavni dio su ovog troškovnika.
Traženi ukupni koeficijent prolaza topline za sve stavke vanjske stolarije zajedno iznosi Uw ≤ 1.60 W/m2K.
Tražena razina zaštite od buke iznosi Rw= 34 (-1,-5) dB. Izvođač radova je dužan priložiti atestnu dokumentaciju kojom dokazuje da primijenjeni sistemi s projektiranim staklom zadovoljavaju navedene uvjete. Prema potrebi mjerenjem dokazati utjecaj korekturnih koeficijenata (C, Ctr) na prigušenje buke u ugrađenom stanju.
Ostakljenje: dvostrukim IZO staklom vanjsko smeđe, zatamnjeno, kao ogledalo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar, čija debljina ovisi o statičkom izračunu za svaku poziciju, min 6+16+4 mm, Low E, punjenjo argonom.
Ostakljenje: dvostrukim IZO staklom vanjsko prozirno 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar, čija debljina ovisi o statičkom izračunu za svaku poziciju, min 6+16+4 mm, Low E, punjenjo argonom. STAVKA 2.7
U cijenu svake pojedine stavke uračunata dobava svog materijala, sav vanjski i unutrašnji transport do mjesta ugradbe, kao i svi dodatni radovi i materijali potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina (kompletni okov, brave, kvake, ključ, zaustavnici, odbojnici, ostakljenje, za sve prozore uračunati u cijenu ugradnju unutarnju i vanjsku PVC klupčicu.
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke po jedinici mjere (Eura) | Ukupna cijena stavke
2.1. | DVOKRILNA ZAOKRETNA ULAZNA VRATA S FIKSNIM DJELOM, u zidanom zidu d= 30 cm, građevinskom otvoru dimenzija 193/208 cm.Proizvođača kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja smeđa uzorak drva Ispuna puna PVC sa PVC pregradama kao okvir (bez ostakljenja) U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| SLIKE U PRILOGU | kom | 1 |  | 0
2.2. | DVOKRILNA ZAOKRETNA ULAZNA VRATA S OSTAKLJENIM GORNJIM DJELOM SA MOGUĆNOŠĆU OTVARANJA NA KIPU, u zidanom zidu d= 30 cm, građevinskom otvoru dimenzija 132/265 cm.Proizvođača kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja smeđa uzorak drva Ispuna ULAZNIH VRATA puna PVC sa PVC pregradama kao okvir (bez ostakljenja) -gornji ostakljeni dio sa mogućnošću otvaranja na kipu Staklo -IZO staklo vanjsko smeđe, zatamnjeno, kao ogledalo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| SLIKE U PRILOGU | kom | 1 |  | 0
2.3. | JEDNOKRILNA ZAOKRETNA LUČNA ULAZNA VRATA S OSTAKLJENJEM, u zidanom zidu d= 30 cm, građevinskom otvoru dimenzija 98/220 cm.Proizvođača kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja smeđa uzorak drva Staklo -IZO staklo vanjsko smeđe, zatamnjeno, kao ogledalo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar U cijeni sav potreneban okov i kvake.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| - desna | kom | 2 |  | 0
| - lijeva | kom | 1 |  | 0
SLIKE U PRILOGU
2.4. | DVOKRILNA ZAOKRETNA ULAZNA VRATA S FIKSNIM LUČNIM DJELOM I OSTAKLJENJEM, u zidanom zidu d= 30 cm, građevinskom otvoru dimenzija 193/290 cm.Proizvođača kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja smeđa uzorak drva Staklo– IZO staklo vanjsko smeđe, zatamnjeno, kao ogledalo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar U cijeni sav potreban okov, kvake i cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| SLIKE U PRILOGU | kom | 2 |  | 0
2.5. | DVOKRILNI ZAOKRETNI PROZOR S FIKSNIM LUČNIM DJELOM I OSTAKLJENJEM, u zidanom zidu d= 30cm, građevinskom otvoru dimenzija 193/150 cm.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada –boja smeđa uzorak drva Staklo – IZO staklo vanjsko smeđe, zatamnjeno, kao ogledalo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar U cijeni sav potreban okov, kvake, PVC unutarnja i vanjska klupčica.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| SLIKE U PRILOGU 1.1. | kom | 1 |  | 0
Groblje Miroševac
2.6. | DVOKRILNA ZAOKRETNA ULAZNA VRATA u zidanom zidu d= 30 cm, građevinskom otvoru dimenzija 144/222 cm.Proizvođača kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja bijela Ispuna puna PVC sa PVC pregradama kao okvir (bez ostakljenja) U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| SLIKE U PRILOGU | kom | 1 |  | 0
2.7. | JEDNOKRILNI OTKLOPNO ZAOKRETNI PROZOR SA OSTAKLJENJEM, u zidanom zidu d= 30cm, građevinskom otvoru dimenzija 144X123 cm.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada –boja bijela Staklo – IZO staklo vanjsko prozirno 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar U cijeni sav potreban okov, kvake, PVC unutarnja i vanjska klupčica.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| SLIKE U PRILOGU | kom | 4 |  | 0
2.8 | Groblje Odra
DVOKRILNA ZAOKRETNA ULAZNA VRATA S FIKSNIM DJELOM, u zidanom zidu d= 30 cm, građevinskom otvoru dimenzija 400x220 cm.Proizvođača kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja ATRACIT Ispuna mutno staklo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar. U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| SLIKE U PRILOGU | kom | 1 |  | 0
DVOKRILNA ZAOKRETNA ULAZNA VRATA u zidanom zidu d= 30 cm, građevinskom otvoru dimenzija 190x220 cm.Proizvođača kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja ANTRACIT Ispuna ULAZNIH VRATA mutno staklo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar. U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| SLIKE U PRILOGU | kom | 1 |  | 0
2.9 | DVOKRILNA ZAOKRETNA ULAZNA VRATA S FIKSNIM DJELOM, u zidanom zidu d= 30 cm, građevinskom otvoru dimenzija 300x220 cm.Proizvođača kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja ATRACIT Ispuna mutno staklo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar. U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
| SLIKE U PRILOGU | kom | 1 |  | 0
Niže navedena PVC stolarija ugrađuje se u zidanom zidu d= 30 cm, Kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja ATRACIT Ispuna mutno staklo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar. U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
Kupinečki Kraljevec
Vrata zaokretna
2.10 | Dvokrilna vrata, ispuna PVC sa sa prečkama kao okvir vrata. dim.255x280 cm | kom | 1 |  | 0
2.11 | Jednokrilna vrata, puna ispunaPVC, dim 110x220 | kom | 1 |  | 0
2.12. | Jednokrilna vrata, spuna PVC, dim 116x226 | kom | 1 |  | 0
2.13 | Prozor otklopno zaokretni, 120x100 cm | kom | 2 |  | 0
Niže navedena PVC stolarija ugrađuje se u zidanom zidu d= 30 cm, Kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja smeđa uzorak drva sa godovima. Ispuna mutno staklo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar. U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
Sveta Klara
2.14 | Dvokrilna vrata, ispuna staklo, dim. 205x255 cm | kom | 2 |  | 0
2.14.1 | jednokrilna vrata, puna, dim. 96x255 | kom | 1 |  | 0
2.15 | Pozor otklopno zaokretni dim. 90x60 | kom | 5 |  | 0
2.16 | Pozor otklopno zaokretni dim. 100x60 | kom | 3 |  | 0
Niže navedena PVC stolarija ugrađuje se u zidanom zidu d= 30 cm, Kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja ANTRACIT Ispuna mutno staklo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar. U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
Remete
2.17 | Vrata dvokrilna, ispuna staklo sa prečkama kao okvir dim. 220x206 cm | kom | 1 |  | 0
2.18 | Nadsvjetlo, ispuna staklo, 220x109 cm | kom | 1 |  | 0
2.19 | Vrata jednokrilna, puna, dim. 125x206 cm | kom | 2 |  | 0
2.20 | Nadsvjetlo 125x109 cm | kom | 2 |  | 0
2.21 | Prozor otklopno zaokretni 97x117 | kom | 2 |  | 0
2.22 | Nadsvjetlo 97x30 cm | kom | 2 |  | 0
2.23 | Vrata jednokrilna, puna, dim. 67x208 cm | kom | 1 |  | 0
2.24 | Nadsvjetlo 67x60 cm | kom | 1 |  | 0
2.25 | Vrata jednokrilna, puna, dim. 72x208 cm | kom | 1 |  | 0
2.26 | Nadsvjetlo 72x60 cm | kom | 1 |  | 0
2.27 | Vrata jednokrilna, puna, dim. 88x208 cm | kom | 1 |  | 0
2.28 | Nadsvjetlo 88x60 cm | kom | 1 |  | 0
2.29 | Prozor, otklopno zaokretni, 67x55 cm | kom | 1 |  | 0
2.30 | Prozor, otklopno zaokretni, 97x118 cm | kom | 1 |  | 0
Niže navedena PVC stolarija ugrađuje se u zidanom zidu d= 30 cm, Kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja smeđa uzorak drva sa godovima. Ispuna mutno staklo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar. U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
Groblje Šestine
2.31 | Vrata šesteroklrilna u svjetlom otvoru 512x232 cm, sa svake strane 2x trokrilna, otvaranje kao harmonika, sa vodilicama u podu i stropu.Donji dio ispuna PVC, gornji dio staklo. | kom | 1 |  | 0
2.32 | Nadsvjetlo dim.512 x 96 cm iznad šesterokrilnih vrata | kom | 1 |  | 0
Niže navedena PVC stolarija ugrađuje se u zidanom zidu d= 30 cm, Kvalitete kao Veka, Rehau, Gealan,Salamander, Aluplast i slično.
Okviri otvora i krila iz standardnih PVC profila s 5 komora i 3 brtve.
Površinska obrada – boja bijela Ispuna mutno staklo 6mm + 16mm ALU + 4 mm Low-e punjeno Ar. U cijeni sav potreban okov, kvake, cilindar brave.
Prije izvedbe uzeti izmjeru na licu mjesta.
U cjenu stavke ulazi i izrada radioničke dokumentacije te pribavljanje svih potrebnih atesta. Sve ostale detalje uskladiti sa projektantom u fazi izrade radioničke dokumentacije.
Mirogoj-dvorišna zgrada
2.33 | Dvokrilna vrata, ispuna staklo sa prečkama kao i okvir, pumpa za zatvaranje vrata dim. 136x216 cm | kom | 1 |  | 0
2.34 | Dvokrilna vrata, ispuna staklo sa prečkama kao i okvir, pumpa za zatvaranje vrata, dim. 165x228 cm | kom | 1 |  | 0
2. | VANJSKA PVC STOLARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke po jedinici mjere (Eura) | Ukupna cijena stavke
3.1. | Zidarska obrada unutarnjih i vanjskih špaleta nakon ugrađene PVC vanjske stolarije.
| Špalete impregnirati te obraditi finom vapnenocementnom žbukom ili reperaturnim mortom. Nakon obrade špalete ofarbati u postojeću boju zida. | m1 | 490 |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | ČIŠĆENJE
Redni broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Predviđena količina | Cijena stavke po jedinici mjere (Eura) | Ukupna cijena stavke
4.1. | Čišćenje nakon radova od ostataka materijala, ambalaže, otpadaka, prašine i drugog. Stavkom su obuhvaćena čišćenja odgovarajućim priborom i sredstvima, svih površina, zidova i podova. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad do potpune gotovosti, te svi prijenosi. Obračun po kompletnom očišćenom prostoru.
|  | m2 | 640 |  | 0
20. | ČIŠĆENJE UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
2. | VANJSKA PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ČIŠĆENJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## SLIKE
PRILOG
STAVKA TROŠKOVNIKA
2.1. | #VALUE!
2.3. | #VALUE!
2.4. | #VALUE!
2.3. | Slika
2.5. | #VALUE!
2.3. | #VALUE!
2.4. | #VALUE!
2.2. | #VALUE!
2.7. | #VALUE!
2.6. | #VALUE!