## List1
ZAMJENA VANJSKE I UNUTARNJE STOLARIJE
REDNI BROJ | OPIS STAVKE | KOLIČINA | JEDINICA MJERE | CIJENA STAVKE | UKUPNA CIJENA STAVKE
1. | PVC PROZOR JEDNOKRILNI SA NADSVJETLOM DIMENZIJE: 1300x1100mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE BOJA : BIJELO OBOSTRANO NADSVJETLO - ISPUNA : PANEL PVC 24mm DIMENZIJA ISPUNE : 1300x550mm STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA STAKLA : 1300x550mm OKOV ZA KIP PROZOR :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 1300mm x 150mm TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,15 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 NA ISPUNI NADSVJETLA UGRAĐUJE SE DODATNO VENTILACIJSKI OTVOR LOKACIJA : RADNIČKA CESTA 82 - GARDEROBA AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE | 1 | KOM
2. | PVC PROZOR JEDNOKRILNI SA NADSVJETLOM DIMENZIJE : 1300x1100mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE BOJA : BIJELO OBOSTRANO NADSVJETLO - STAKLO DIMENZIJA NADSVJETLA : 1300x550mm STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA STAKLA : 1300x550mm OKOV ZA KIP PROZOR :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,15 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 1300mm x 150mm LOKACIJA : RADNIČKA CESTA 82 - GARDEROBA AUTOMEHANIČARSKE RADIONICE | 5 | KOM
3. | PVC PROZOR DVOKRILNI OKLOPNO-ZAKLOPNI DIMENZIJE 2400x900mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA : 1400x900mm + 1000x900mm OKOVI ZA PROZORE :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,15 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 2400mm x 150mm LOKACIJA : RADNIČKA CESTA 82 - GARDEROBA I PRAONICA RUBLJA | 11 | KOM
4. | PVC PROZOR DVOKRILNI OKLOPNO-ZAKLOPNI DIMENZIJE 2400x900mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA STAKLO OZ : 1400x900mm DIMENZIJA PVC PANEL ISPUNE 24mm : 1000x900mm OKOVI ZA PROZORE :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,15 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 2400mm x 150mm NA DIJELU PVC PANEL ISPUNE UGRAĐUJE SE DODATNO VENTILACIJSKI OTVOR LOKACIJA : RADNIČKA CESTA 82 - GARDEROBA I PRAONICA RUBLJA | 2 | KOM
5. | PVC PROZOR (staklena stijena) DIMENZIJE FIKSNE STIJENE 550x3150mm PROFILI : 7 KOMORA BOJA : BIJELO OBOSTRANO NADSVJETLO - ISPUNA : PANEL PVC 24mm DIMENZIJA ISPUNE : 550x700mm + 550x700mm STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA STAKLA : 550mm x 1750mm NA ISPUNI SE DODATNO UGRAĐUJE ALU VENTILACIJSKA REŠETKA 550x700mm LOKACIJA :RADNIČKA CESTA 82 - AUTOPRAONICA | 2 | KOM
6. | PVC PROZOR (staklena stijena) DIMENZIJE FIKSNE STIJENE 4300mm x 1400mm PROFILI : 7 KOMORA BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA STAKLA : 1441,3 x 1400mm + 1417,3 x 1400mm + 1441,3 x 1400 mm TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,20 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 LOKACIJA :RADNIČKA CESTA 82 - AUTOPRAONICA | 3 | KOM
7. | PVC PROZOR DVA JEDNOKRILNA OTKLOPNA PROZORA VENTUS SISTEM SA FIKSNIM DIJELOVIMA DIMENZIJE 5000mm x 1400mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA : 1000x1400mm + 1000x1400mm DIMENZIJE FIKSNIH DIJELOVA : 1500x1400mm + 1500x1400mm OKOVI ZA "VENTUS" PROZORE :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,18 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 5000mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 5000mm x 150mm LOKACIJA : SOC JAKUŠEVEC - BRAVARSKO LIMARSKA RADIONA | 10 | KOM
8. | PVC PROZOR JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR VENTUS SISTEM SA FIKSNIM DIJELOM DIMENZIJE 2300mm x 1400mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA : 1000mm x 1400mm DIMENZIJA FIKSNOG DIJELA : 1300mm x 1400mm OKOVI ZA "VENTUS" PROZORE : SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,18 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 2300mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 2300mm x 150mm LOKACIJA : SOC JAKUŠEVEC - BRAVARSKO LIMARSKA RADIONA | 1 | KOM
9. | PVC PROZOR DVA JEDNOKRILNA OTKLOPNA PROZORA VENTUS SISTEM SA FIKSNIM DIJELOVIMA DIMENZIJE 4600mm x 1400mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA : 1000x1400mm + 1000x1400mm DIMENZIJE FIKSNIH DIJELOVA : 1300x1400mm + 1300x1400mm OKOVI ZA "VENTUS" PROZORE :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,18 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 4600mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 4600mm x 150mm LOKACIJA : SOC JAKUŠEVEC - BRAVARSKO LIMARSKA RADIONA | 2 | KOM
10. | PVC PROZOR JEDNOKRILNI OTKLOPNO ZAKLOPNI PROZOR SA NADSVJETLOM DIMENZIJE 900 x 1800 mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE BOJA : BIJELO OBOSTRANO NADSVJETLO - IZO SATINATO (MUTNO STAKLO) 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA NADSVJETLA : 900 x 885 mm DIMENZIJA KRILA :900 x 885mm STAKLO ZA KRILO : IZO SATINATO (MUTNO STAKLO) 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) OKOV ZA PROZOR :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,15 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 900mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 900mm x 150mm LOKACIJA : SOC JAKUŠEVEC - BRAVARSKO LIMARSKA RADIONA | 1 | KOM
11. | PVC PROZOR JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR VENTUS SISTEM DIMENZIJE 870 x 950 mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE ILI JEDNAKOVRIJEDNO BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO IZO SATINATO (MUTNO STAKLO) 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) OKOV ZA "VENTUS" PROZOR :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,15 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 870mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 870mm x 150mm LOKACIJA : SOC JAKUŠEVEC - BRAVARSKO LIMARSKA RADIONA | 2 | KOM
12. | PVC PROZOR JEDNOKRILNI OTKLOPNO-ZAKLOPNI SA FIKSNIM DIJELOVIMA DIMENZIJE 1800x1750mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE ILI JEDNAKOVRIJEDNO BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO SATINATO (MUTNO) 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA : 700x1800mm DIMENZIJA FIKSNOG DIJELA : 550x1800mm + 550x1800mm OKOVI ZA PROZOR :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,15 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 1800mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 1800mm x 150mm LOKACIJA.: SOC JAKUŠEVEC – GARDEROBA I SANITARNI ČVOR | 3 | KOM
13. | PVC PROZOR DVA JEDNOKRILNA OTKLOPNO-ZAKLOPNA PROZORA SA FIKSNIM DIJELOVIMA DIMENZIJE 3800 x 1800mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE ILI JEDNAKOVRIJEDNO BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA : 800x1800mm + 800x1800mm DIMENZIJA FIKSNOG DIJELA : 1100 x1800mm + 1100 x1800mm OKOVI ZA PROZOR :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,19 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 3800mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 3800mm x 150mm LOKACIJA.: SOC JAKUŠEVEC – GARDEROBA I SANITARNI ČVOR | 1 | KOM
14. | PVC PROZOR JEDNOKRILNI OTKLOPNO-ZAKLOPNI PROZOR SA FIKSNIM DIJELOM DIMENZIJE 1750 x 1800mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE ILI JEDNAKOVRIJEDNO BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA : 875x1800mm DIMENZIJA FIKSNOG DIJELA : 875x1800mm OKOVI ZA PROZOR :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,19 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 1750mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 1750mm x 150mm LOKACIJA: SOC JAKUŠEVEC – GARDEROBA I SANITARNI ČVOR | 1 | KOM
15. | PVC PROZOR DVA JEDNOKRILNA OTKLOPNO-ZAKLOPNA PROZORA SA FIKSNIM DIJELOVIMA DIMENZIJE 3800 x 1800mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE ILI JEDNAKOVRIJEDNO BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA : 800x1800mm + 800x1800mm DIMENZIJA FIKSNOG DIJELA : 1100 x1800mm + 1100 x1800mm OKOVI ZA PROZOR :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,19 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 3800mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 3800mm x 150mm LOKACIJA: SOC JAKUŠEVEC – GARDEROBA I SANITARNI ČVOR | 1 | KOM
16. | PVC PROZOR DVA JEDNOKRILNA OTKLOPNO ZAKLOPNA PROZORA SA FIKSNIM DIJELOVIMA DIMENZIJE 3800mm x 1800mm PROFILI : 7 KOMORA I 3 BRTVE ILI JEDNAKOVRIJEDNO BOJA : BIJELO OBOSTRANO STAKLO : IZO 4+16+4 LOW-e-ARGON (24mm) DIMENZIJA KRILA : 938x1500mm + 938x1500mm DIMENZIJE FIKSNIH DIJELOVA : 1900x300mm + 1900x300mm 962x1500mm + 962x1500mm OKOVI ZA PROZORE :SIEGENIA ILI JEDNAKOVRIJEDNO TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 1,23 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA : 3800mm x 150mm KLUPČICA UNUTARNJA PVC : 3800mm x 150mm LOKACIJA: SOC JAKUŠEVEC – GARDEROBA I SANITARNI ČVOR | 2 | KOM
17. | KOMBINIRANA ALUMINIJSKA STOLARIJA STIJENA KOJA SE SASTOJI OD: DVOJE JEDNOKRILNIH ULAZNIH ZAOKRETNIH VRATA I OD FIKSNOG ELEMENTA KOJI IMA TRI SEGMENTA ULAZNA VRATA IMAJU OBOSTRANE INOX KVAKE DIMENZIJE 3850x2550mm PROFILI : FEAL TERMO 65 ILI JEDNAKOVRIJEDNO BOJA : BIJELO OBOSTRANO RAL 9010 DIMENZIJE JEDNOKRILNIH VRATA : 1000mm x 2550mm + 1300mm x 2550mm DIMENZIJE FIKSNIH DIJELOVA : 500mm x 1650mm + 500mm x 900mm + 1000mm x 1650mm STAKLO : SATINATO IZO 6+14+6 LOW-e-ARGON (24mm) TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 3,89 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 LOKACIJA : SOC JAKUŠEVEC – GARDEROBA I SANITARNI ČVOR | 1 | KOM
18. | KOMBINIRANA ALUMINIJSKA STOLARIJA STIJENA KOJA SE SASTOJI OD: JEDNIH JEDNOKRILNIH ULAZNIH ZAOKRETNIH VRATA , OD FIKSNOG ELEMENTA KOJI IMA DVA SEGMENTA I OD ELEMENTA SA OKRETNO-ZAKRETNIM PROZORSKIM KRILOM I FIKSNIM SEGMENTOM ISPOD PROZORSKOG KRILA ULAZNA VRATA IMAJU OBOSTRANE INOX KVAKE DIMENZIJE 3800x2550mm PROFILI : FEAL TERMO 65 ILI JEDNAKOVRIJEDNO BOJA : BIJELO OBOSTRANO RAL 9010 DIMENZIJE JEDNOKRILNIH VRATA : 1200mm x 2550mm DIMENZIJE FIKSNIH DIJELOVA : 1500mm x 2550mm + 1100 x 1000mm DIMENZIJE OKRETNO-ZAKRETNOG PROZORA: 1100mm x 1550mm STAKLO : SATINATO IZO 6+12+6 LOW-e-ARGON (24mm) TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 3,38 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 0,69 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA : MINIMALNO Ug = 0,69 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO Ug = 1,10 LOKACIJA : SOC JAKUŠEVEC – GARDEROBA I SANITARNI ČVOR | 1 | KOM
19. | KOMBINIRANA ALUMINIJSKA STOLARIJA STIJENA KOJA SE SASTOJI OD: JEDNIH DVOKRILNIH ULAZNIH ZAOKRETNIH VRATA , OD FIKSNOG ELEMENTA KOJI IMA DVA SEGMENTA NA GLAVNO KRILO JE UGRAĐEN AUTOMAT ZA ZATVARANJE ULAZNA VRATA IMAJU OBOSTRANE INOX KVAKE DIMENZIJE : 3300mm x 2600mm PROFILI : FEAL TERMO 65 ILI JEDNAKOVRIJEDNO BOJA : BIJELO OBOSTRANO RAL 9010 DIMENZIJE DVOKRILNIH VRATA : 1100mm x 2600mm + 1100mm x 2600mm DIMENZIJA FIKSNOG DIJELA : 1100mm x 2600mm STAKLO : SATINATO IZO 6+12+6 LOW-e-ARGON (24mm) TOPLINSKI KOEF. MINIMALNO Uw = 3,60 TOPLINSKA PROVODLJIVOST STAKLA MINIMALNO : Ug = 1,10 LOKACIJA : SOC JAKUŠEVEC – GARDEROBA I SANITARNI ČVOR | 1 | KOM
20. | USLUGA PODIZNE PLATFORME POTREBNE ZA DEMONTAŽU I MONTAŽU SVIH PROZORA KOJI SE NALAZE NA CCA 3-4 METRA VISINE OD PODA TE ZBOG VELIKE DIMENZIJE I TEŽINE PROZORA LOKACIJA : SOC JAKUŠEVEC - BRAVARSKO LIMARSKA RADIONA | 1 | KOMPLET
21. | UGRADNJA STOLARIJE UKLJUČENO U PONUDU: - IZMJERA I DOSTAVA STOLARIJE NA OBJEKAT - KLUPČICA VANJSKA ALUMINIJSKA - KLUPČICA UNUTARNJA PVC (PO LOKACIJAMA PREMA TROŠKOVNIKU) - DEMONTAŽA STARE I UGRADNJA NOVE STOLARIJE - ODVOZ I ZBRINJAVANJE STARE STOLARIJE UZ DOSTAVU PRATEĆEG LISTA KAO DOKAZA O ZAKONITOM ZBRINJAVANJU | 51 | KOM
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
PDV
UKUPNO (EUR) :